## glava
NAROČNIK :
JSS - MOL, Zarnikova 4
1000 Ljubljana
ki jih zastopa Sašo Rink
Sanacija strehe
OPIS DEL :
OBJEKT: |  |  | Polje 1
POPIS DEL ŠT. : |  |  | 1203/2018 |  | z dne | 2018-03-12
PONUDBA ŠT. :
PONUDNIK :
Vrednost del z DDV : |  |  |  | 0
POPISA BREZ SOGLASJA NI DOVOLJENO RAZMNOŽEVATI IN RAZPOŠILJATI TRETJIM OSEBAM
POPIS PRIPRAVIL : RUDI ROZMAN 051-356-064 @ rudi.rozman@spl.si
popis je možno dobiti v elektronski obliki za izračun
OPOMBE POPISA/PREDRAČUNA :
V ENOTI/CENE morajo biti zajeti tudi vsi naslednji stroški :
* | Prevozni in manipulativni stroški
* | Izdelava potrebne merilne dokumentacije
* | Vsa finalna čiščenja med in po končanih delih v stanovanju, hodniku, stopnišču, itd.
* | Dvižne košare za morebitno izvedbo del na višini
* | Vsi pritrdilni, vezni in montažni materiali ter podkonstrukcije
* | Vsi faktorji povečave, ki so določeni v gradbenih normativih za posamezna dela
* | Obdelava špalete širine nad 15 cm mora biti všteta v ceni kvadrata fasade in se ne obračunava dodatno.
* | Obračun po tem popisu se vrši dejansko izvedenih količinah
IZVAJALEC se zaveže upoštevati :
* | Vse predpisane tehnične standarde in normative, ki so predpisani za posamezno vrsto del
* | Dimenzije za vse novo vgrajene elemente je potrebno predhodno preveriti na gradbišču
* | Iznos in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo s plačilom vseh komunalnih pristojbin - tehtalni listi
OPOMBE popisa:
* | vrednosti cen in zmnožek vpisati samo k zahtevanim količinam
* | dopisovanje drugih podatkov in spremeb vsebine popisa in količin ni dovoljeno
* | dejanske cene in količine se lahko spremenijo glede na vrsto izvedbe
* | pred dejansko izvedbo se vnesejo opcije lastnikov
| Ljubljana | 2018-03-12

## rekapitulacija
| REKAPITULACIJA |  |  |  | Polje 1
I. | Pripravljalna dela |  |  |  | 0
| Skupaj za celotne projekt |  |  |  | 0
II. | Dela na Objektu
B. | Rušitvena dela |  |  |  | 0
C. | Krovska dela - KRITINA - bitumenski trak |  |  |  | 0
D. | Kleparska dela |  |  |  | 0
E. | Svetlobniki |  |  |  | 0
F. | Druga dela |  |  |  | 0
| Skupaj za en objekt |  |  |  | 0
Rekapitulacija skupaj
I. | Pripravljalna dela |  |  |  | 0
II. | Dela na Objektu | kos | 6 | 0 | 0
| SKUPAJ DELA NA PROJEKTU |  | Skupaj: |  | 0
Ponudbeni pogoji:
|  |  | Popust: | 0% | 0
- garancija: 2 leti
|  |  | Skupaj za DDV: |  | 0
- opcija ponudbe: 90 dni
|  |  | DDV 9,5: |  | 0
- rok izvedbe: 30 za delo primernih dni
|  |  | Vse skupaj: |  | 0
- plačilni pogoji:
| - pričetek del: 15 po potrditvi |  |  | podpis:
žig:
Ljubljana

## popis
A. | Pripravljalna dela
št.post | opis postavke | enota | količina | cena/enot | skupaj
1 | Pripravljalna dela zajemajo sledeče postavke:
- gradbiščna ograja, kot fizična zaščita gradbišča;
- postavitev opozorilnih in obvestilnih tabel določenih za posamezno vrsto del
- postavitev začasne gradbiščne elektro omarice
- postavitev zabojnika za skladiščenje orodja in materiala
- postavitev začasnih sanitarij za čas del
- izvedba zaščitnih podhodov za varen dostop v objekt
- 100% tesnjen lovilni gradbeni oder, zgoraj podesti in ograja z mrežo - površina cca 880 m2
- postavitev začasne gradbiščne deponije z omejenim dostopom
| - vsi eventuelni manipulativni stroški |  |  |  | 0
| CENA NA ENOTO JE FIKSNA IN SE ZARADI EVENTUELNIH DODATNIH STROŠKOV NE SPREMINJA !!! | kos | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža ter uporaba motorne transportne lestve za vertikalni prenos novega in odvoz starega materiala | kos | 1 |  | 0
0
3 | Dobava in uporaba cerad oziroma folij v času dela v primeru slabega vremena | kos | 1 |  | 0
0
|  |  |  | Skupaj: | 0
B. | Rušitvena dela
št.post | opis postavke | enota | količina | cena/enot | skupaj
1 | Demontaža stare TRAPEZNE strešne kritine, kompletno z vertikalnim transportom na gradbiščno deponijo | m2 | 288 |  | 0
2 | Demontaža stare strešne pločevinaste kritine stranic KUKRLOV in elementov, kompletno z vertikalnim transportom na gradbiščno deponijo | m2 | 25 |  | 0
0
3 | Demontaža pločevinastih streh kukrljev in stare pločevine na čelnih stranicah kukrlijev kompletno z vertikalnim transportom na gradbiščno deponijo | m2 | 57.838 |  | 0
0
4 | Demontaža stare koritnice RŠ 80 cm iz pocinkane pločevine z odvozom na gradbiščno deponijo DETALJ - B1 | m1 | 8 |  | 0
5 | Demontaža stare obrobe obodnega zidu RŠ 50 cm iz pocinkane pločevine z odvozom na gradbiščno deponijo DETALJ - B1 | m1 | 54.35 |  | 0
6 | Demontaža starih obrob in plašča dimnikov in zračnikov z odvozom na gradbiščno deponijo | m1 | 26.68 |  | 0
0
7 | Demontaža strešnih oken (dim 100/120 cm) in obrob vključno z vertikalnim transportom na gradbiščno deponijo | kos | 2 |  | 0
0
8 | Demontaža strešnega stopniščnega okna (dim 345/120 cm) in obrob vključno z vertikalnim transportom na gradbiščno deponijo | kos | 1 |  | 0
9 | Demontaža stare toplotne izolacija KUKERLJEV (stranice + streha) v cca debelini 10-20cm kompletno z vertikalnim transporotom na gradbiščno deponijo. Volno pred transportom obvezno embalirati s pvc folijo, zaradi preprečitve prašenja. Material: VOLNA | m2 | 67.2 |  | 0
0
10 | Demontaža stare toplotne izolacije strehe v cca debelini 20 cm kompletno z vertikalnim transporotom na gradbiščno deponijo. Volno pred transportom obvezno embalirati s pvc folijo, zaradi preprečitve prašenja. Material: VOLNA | m2 | 288 |  | 0
0
11 | Nakladanje in odvoz odpadnega materiala pločevine na trajno deponijo s plačilom vseh pristojbin in taks za deponiranje po ceniku deponije | m3 | 10.626 |  | 0
0
12 | Nakladanje in odvoz odpadnega materiala T.I. na trajno deponijo s plačilom vseh pristojbin in taks za deponiranje po ceniku deponije | m3 | 73.92 |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
C. | Krovska dela - KRITINA - bitumenski trak
št.post | opis postavke | enota | količina | cena/enot | skupaj
1 | Dobava in montaža vzdolžnih lesenih letev dim 5/7cm za napravo nove strešne podkonstrukcije za montažo OSB plošč. Namestitev letev se izvede vzdolžno na obstoječe Fe I-profile z vijačenjem DETAJL - C1 | m2 | 288 |  | 0
2 | Dobava in montaža lesenih tamičev dim 10cm/10cm za nadvišanje roba. Namestitev na obstoječih profilih po obodu DETALJ - C2 in C2.1 | m1 | 71.4 |  | 0
3 | Dobava in montaža npr. KNAUF DP5 0,035 W/mK kamene volne debeline 25cm (15cm+10cm) med vzdolžne Fe profile | m2 | 288 |  | 0
4 | Dobava in montaža OSB/3 plošč (d=22mm) na vzdolžne lesene letve po celotni površini | m2 | 288 |  | 0
5 | Dobava in montaža OSB plošč v naklonu-konusu ob strešnih oknih in dimnikih, da preprečuje zadrževanje vode ob prebojih DETALJ - C3 | m2 | 10 |  | 0
6 | Dobava in izvedba polaganje s preklopi nove hidroizolacije na pripravljeno podlago v sestavi: - 1x elastobitumenski samolepilni trak na poliesterskem nosilcu deb.3mm - sidranje prvega sloja z 3kos/m2 - 1x elastobitumenski trak na poliesterskem nosilcu deb.5mm z refleksivnim posipom DETALJ - C1 | m2 | 302.4 |  | 0
7 | Dobava in izvedba polaganje KAPNE KORITNICE s preklopi nove hidroizolacije na pripravljeno podlago v sestavi: - 1x elastobitumenski samolepilni trak na poliesterskem nosilcu deb.3mm - 1x elastobitumenski trak na poliesterskem nosilcu deb.5mm z refleksivnim posipom DETAJL - C4 | m1 | 8
8 | Dobava in izvedba polaganje KORITNIC s preklopi nove hidroizolacije na pripravljeno podlago v sestavi: - 1x elastobitumenski samolepilni trak na poliesterskem nosilcu deb.3mm - 1x elastobitumenski trak na poliesterskem nosilcu deb.5mm z refleksivnim posipom | m1 | 11
9 | Dobava in izvedba nove vertikalne obrobe po obodu s hidroizolacijskimi trakovi r.š. 80 cm na pripravljeno podlago : - 1x hladni bitumenski premaz - 1x elastobitumenski trak deb.3mm - 1x elastobitumenski trak na poliesterskem nosilcu deb.5mm z refleksivnim posipom | m1 | 71.3 |  | 0
10 | Dobava in izvedba nove vertikalnih obrob KUKRLOV s hidroizolacijskimi trakovi r.š. 80 cm na pripravljeno podlago : - 1x hladni bitumenski premaz - 1x elastobitumenski trak deb.3mm - 1x elastobitumenski trak na poliesterskem nosilcu deb.5mm z refleksivnim posipom | m1 | 26.8 |  | 0
11 | Dobava in izvedba nove vertikalne obrobe dimnikov in zračnikov s hidroizolacijskimi trakovi r.š. 100 cm na pripravljeno podlago : - 1x hladni bitumenski premaz - 1x elastobitumenski trak deb.3mm - 1x elastobitumenski trak na poliesterskem nosilcu deb.5mm z refleksivnim posipom | m1 | 21.8 |  | 0
12 | Dobava in vgradnja letev 5/7cm za razširitev stranic kurklov zaradi dodatka TI | m2 | 24.5
13 | Dobava in montaža kamene volne KNAUF DP5 0,035 W/mK, debeline 10 cm, na stranice kukrljev kompletno s sidranjem | m2 | 24.5 |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
D. | Kleparska dela
OPOMBA: ALU - pločevina RAL - 9006
št.post | opis postavke | enota | količina | cena/enot | skupaj
1 | Dobava in montaža večrobne odkapne pločevine r.š. 50 cm | m1 | 15 |  | 0
2 | Dobava in montaža koritnice iz pločevine r.š. 80 cm kompletno s tesnenjem stikov s trajno elastičnim kitom. V ceni upoštevati tudi podložno pločevino v debelini 1mm. DETALJ - C4 | m1 | 8 |  | 0
0
3 | Dobava in montaža obrob kolenčnega zidu iz pločevine r.š. 60 cm kompletno s tesnenjem stikov s trajno elastičnim kitom. V ceni upoštevati tudi podložno pločevino v debelini 1mm. DETALJ - C1 IN C2 | m1 | 57 |  | 0
0
4 | Dobava in montaža trapezne pločevine na stranice kukrljev | m2 | 24.5 |  | 0
5 | Dobava in montaža letvic r.š. 15cm za pritrditev izolacije na steno | m1 | 54.5
6 | Dobava in montaža zgornjih obrob kukrlov iz pločevine r.š. 50 cm kompletno s tesnenjem stikov s trajno elastičnim kitom | m1 | 34.3 |  | 0
7 | Dobava in montaža obrob iz pločevine r.š. 50 cm kompletno s tesnenjem stikov s trajno elastičnim kitom | m1 | 22.5 |  | 0
0
8 | Dobava in montaža pločevine - PLAŠČ DIMNIKA in s predhodno vgradnjo toplotne izolacije iz kamene volne debeline 3cm, kompletno s tesnenjem s trajno elastičnim kitom | m2 | 26.023 |  | 0
9 | Dobava in vgradnja tipskih kotličkov FI 120 iz INOX pločevine | kos | 3 |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
E. | Svetlobniki
št.post | opis postavke | enota | količina | cena/enot | skupaj
1 | Dobava in montaža posameznih kupol na mestu strešnih oken : - dim 150/150, toplo. Prev. 1,10 W/m2K - z vsem pritrdilnim in veznim materialom - napravo podkonstrukcije - zunanjimi obrobami - finalna ureditev notranjih špalet npr: Akripol Alux VISS | kos | 2 |  | 0
2 | Dobava in montaža stopniščnega svetlobnika sestavljenega iz kupol : - dim 120/350, toplo. Prev. 1,10 W/m2K - z vsem pritrdilnim in veznim materialom - napravo podkonstrukcije - zunanjimi obrobami - finalna ureditev notranjih špalet npr: Akripol Alux VISS | kos | 1 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja pločevine r.š. cca 40cm obrobe ob strešnih oknih in kupolah, kompletno s tesnenjem stikov s trajno elastičnim kitom | m1 | 26.496 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja novega elektro pogona za avtmoatsko odpiranje kupole v primeru požara. V ceni upoštevati tudi vezavo na obstoječo požarno centralo | kos | 2
0
|  |  |  | Skupaj: | 0
F. | Druga dela
št.post | opis postavke | enota | količina | cena/enot | skupaj
1 | Demontaža in ponovna montaža ogrevanja koritnic in žlebov, kompletno z novim pritrdilnim materialom. Preizkus in izdelava poročila o delovanju naročniku. | m1 | 34.77 |  | 0
2 | Demontaža strelovoda za čas del in ponovna postavitev po končanih delih | m1 |  |  | 0
3 | Pregled in izdelava meritev vseh tras strelovoda kompletno z napravo poročila s strani pooblaščene osebe ali podjetja po opravljenih meritvah pred in po izvedbi fasade. | kos | 4 |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0