## REKAPITULACIJA PLINOVOD
PRIKLJUČEK PLINOVODA
R E K A P I T U L A C I J A
EUR
GRADBENA DELA | 0
STROJNA DELA | 0
SKUPAJ | 0
DDV 22 % | 0
SKUPAJ PRIKLJUČEK PLINOVODA | 0
DDV. NI ZAJET

## GRADBENA DELA
GRADBENA DELA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA NA ENOTO (EUR) | VREDNOST (EUR)
Ponudbene cene morajo vključevati vsa potrebna dela za kvalitetno izvedbo, cena za morebitna nepredvidena dela mora biti zajeta v seštevkih posameznih segmentov.
1
1 | Zakoličba
Zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 60 | m1 |  | 0
2 | Kombinirani izkop
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III kategorije, globine do 2,0 m.
| a) strojni izkop | 25 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 3 | m3 |  | 0
3 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 8 | m2 |  | 0
4 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 6 | m3 |  | 0
5 | Zasip - posteljica / plinovodi
Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z dopeljanim peskom zrnatosti od 0 do 6 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 7 | m3 |  | 0
6 | Izkop/zasutje lahke zemljine (-0.65m)
Kombinirani izkop lahke zemljine do globine 0.65 m.
Odvoz in dovoz izkopanega materiala na, oz. iz deponije oddaljene do 5 km.
Zasipanje in utrjevanje izkopanega materiala za zagotovitev prevoznosti ceste med gradnjo
|  | 7 | m3 |  | 0
7 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD.
|  | 60 | m1 |  | 0
8 | Zasip - tamponski material
Zasip jarka s tamponskim materialom, zrnatosti od 0 do 60 mm, s komprimiranjem po slojih do predpisane zbitosti.
|  | 7 | m3 |  | 0
9 | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz MB 20 za cestno kapo in postavitev na niveleto.
|  | 1 | kos |  | 0
10 | Obbetoniranje LŽ kape
Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.
|  | 1 | kos |  | 0
11 | Geodetski posnetek
Geodetski posnetki s kartiranjem.
|  | 60 | m1 |  | 0
12 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, informacijski vodi),
ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 2% |  | 0
13 | Zapora ceste - signalizacija / plinovodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 6% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## STROJNA DELA
STROJNA DELA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA NA ENOTO (EUR) | VREDNOST (EUR)
1
1 | Cev iz materiala PE 100- SDR 11
Cev iz materiala PE 100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE 32x3,0 | 60 | m1 |  | 0
2 | Navojno T-sedlo iz materiala PE100
s teleskopsko vgradbilno garnituro z euro nastavkom, skupaj z varjenjem
| PE 63 / 32 | 1 | kos |  | 0
3 | Priključni sklop s plinsko omarico
Priključni sklop sestavljen iz:
- prehodnega kosa PE32/jeklo DN25
- jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po DIN2440, material St 38.5, DN25 28,0x1,5mm
- zapornega organa DN25 iz jekla z navojnima priključkoma, tlačne stopnje PN4, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom, zaprta z navojnim čepom
- omarice za zaporno pipo, izdelane iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za pritrditev v zid s pocinkano zaščitno cevjo in z napisom: GLAVNA PLINSKA ZAPORNA PIPA, dimenzije: 550x600x320 mm
| DN25 | 1 | kos |  | 0
4 | Lok iz materiala PE 100-900
Lok iz materiala PE 100, 900.
| PE 32 | 1 | kos |  | 0
5 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN 190 | 1 | kos |  | 0
6 | Pozicijska tablica-armatura
Pozicijska tablica po DIN 4065 za oznako armatur plinovoda, skupaj s pritrdilnim materialom in izmero.
|  | 1 | kos |  | 0
7 | Jeklena zaščitna cev zatesnjena obojestransko.
| DN50 | 1.5 | m1 |  | 0
8 | Rebrasta zaščitna cev zatesnjena obojestransko.
| DN40 | 5 | m1 |  | 0
9 | Kabelska kineta iz jekla, galvansko pocinkana, perforirana Za polaganje v tla, s pokrovom
| 100x60 mm | 4 | m1 |  | 0
10 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 1 | kpl |  | 0
11 | Spuščanje plina
Spuščanje plina v plinovod, ki ga opravi distributer plina.
|  |  | 2% |  | 0
12 | Pomožna gradbena dela
Pomožna gradbena dela, zarisovanje, vzpostavitev v prvotno stanje.
|  |  | 3% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0