## Rekapitulacija
POPIS DEL, PREDIZMERE IN PREDRAČUN
Objekt: |  | PAVILJON OB POMOŽNIH NOGOMETNIH IGRIŠČIH
STOŽICE
Investitor:
Faza: |  | IDP
Popis izdelal:
Moravče, november 2022 |  |  | Ervin Rupena, gr.teh.
SKUPNA REKAPITULACIJA
OBJEKT
I. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  | 0
II. | STROJNE INSTALACIJE |  | 0
III. | ELEKTRO INSTALACIJE |  | 0
| OBJEKT SKUPAJ |  | 0
IV. | ZUNANJA UREDITEV |  | 0
| VSA DELA SKUPAJ |  | 0
| + 10% nepredvidenih del |  | 0
| SKUPAJ |  | 0
| + 22% DDV |  | 0
| SKUPAJ Z DDV |  | 0
DDV ni zajet v ceni
I. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
I.I. | GRADBENA DELA
A. | PRIPRAVLJALNA DELA |  | 0
B. | ZEMELJSKA DELA |  | 0
C. | TESARSKA DELA |  | 0
D. | BETONSKA DELA |  | 0
E. | ZIDARSKA DELA |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  | 0
I.II. | OBRTNIŠKA DELA
A. | MONTAŽERSKA DELA |  | 0
B. | KROVSKO KLEPARSKA DELA |  | 0
C. | FASADERSKA DELA |  | 0
D. | MAVČNOKARTONSKA DELA |  | 0
E. | KERAMIČARSKA DELA |  | 0
F. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  | 0
G. | PODOPOLAGALSKA DELA |  | 0
H. | STAVBNO POHIŠTVO |  | 0
I. | RAZNA DELA |  | 0
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ |  | 0
| GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ |  | 0

## Splošni opis
TEHNIČNE SMERNICE ZA IZVEDBO GRADBENIH IN OBRTNIŠKIH DEL
Izvajalec del je pred oddajo ponudbe dolžan preveriti ustreznost samih popisov del in količin glede na vse projekte, ki so mu na vpogled pri investitorju. V primeru odstopanj jih je dolžan zajeti v sklopu te ponudbe, ločeno ali kot nepredvidena dela, tako, da je objekt sposoben izvesti v skladu z razpisnimi pogoji in pogodbo.
V vsaki ceni in za celoto je zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke in objekt kot celoto v skladu s projektom, brez dodatnih del, z izdelavo vse montažne tehnične dokumentacije in detajlov izvedbe, katerih potrditev je potrebno zagotoviti s strani projektanta. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti še vse ostalo iz razpisnih pogojev, kar eventuelno ni zajeto v popisih.
Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih projektih, v primeru nejasnosti se posvetovati s projektantom.
V popisu so navedena komercialna imena materialov, naprav in opreme zgolj zaradi določitve kvalitete. Ponujen material, naprave in oprema morajo biti enakih kvalitet in lastnosti kot so predpisane s projektom. V primeru, da material, naprava ali oprema v projektu po kvaliteti ni predpisan, mora ponudnik ob oddaji ponudbe (ali v popisu del ali v ločenem dopisu – odvisno od zahtev v razpisu) navesti ponujeno kvaliteto materiala, naprav ali opreme.
Za vsa navedena dela je gledati ustrezne opise del v sklopu drugih projektov PZI in jih je upoštevati v skupni rekapitulaciji del.
V ceni vsakih posameznih del je po potrebi zajeti vse delovne in pomožne odre kot tudi čiščenje vseh elementov po končanih delih.
Pred začetkom izvajanja vseh del je preveriti območja dilatacij.
Pri oddaji ponudbe naročniku je izvajalec je dolžan sam preveriti zmnožke in seštevke ter prenose le teh v rekapitulacijo.
V primeru kakršnihkoli nejasnosti iz popisa del ali iz projekta je le te razčistiti pred oddajo ponudbe z odgovornim projektantom.
SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE - v ceni morajo biti zajeti vsi stroški potrebni za izvedbo:
> | za izdelavo, dobavo in vgradnjo (montažo);
> | za nabavo in dobavo osnovnega, pomožnega, pritrdilnega, tesnilnega materiala za izvedbo posamezne postavke iz popisa;
> | za vse zunanje in notranje transporte (horizontalne in vertikalne) potrebnega materiala, delavne sile, orodja, delavnih strojev oz. naprav do mesta vgradnje;
> | za vsa pripravljalna, osnovna, pomožna in zaključna dela;
> | za premične delovne in lovilne odre za izvedbo posameznih del;
> | za vsa dokazila o izpolnitvi zahtevane kvalitete izvedenih del oz. fizikalnih lastnosti vgrajenih materialov, izdelkov ter proizvodov, ki so navedena v splošnih določilih, določilh izvedbe pri posameznih vrstah del oz. zahtevah v posameznih postavkah in ob dokončanju predložiti pravilno izpolnjeno "Dokazilo o zanesljivosti objekta";
> | za snemanje izmer na licu mesta in vsklajevanje z nadzorom oz. odg.projektantom v primeru odstopanja od projekta ali pri nejasnostih;
> | za koordinacijo izvajalca do svojih podizvajalcev, dobaviteljev in kooperantov, ki sodelujejo pri predmetni gradnji oz.izvedbi del;
> | za izpolnitev vseh obvez izvajalca po veljavni zakonodaji in pripadajočih veljavnih pravilnikih, ki se nanašajo direktno ali indirektno na izvedbo/gradnjo;
> | za izpolnitev obvez izvajalca glede varstva pri delu na premičnih deloviščih (gradbišču);
> | DDV prikazati posebej!
SPLOŠNA DOLOČILA:
> | Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi fizikalnimi lastnostmi in jih je potrebno izvajati po predloženi tehnični dokumentaciji, detajlih ter navodilih arhitekta oziroma izbranega proizvajalca!
> | Vsi vgrajeni materiali in proizvodi morajo imeti ustrezen atest oz. certifikat ter naj odgovarjajo cenovnemu razredu, skladno z zahtevami investitorja!
> | Vse mere kontrolirati po veljavnih projektih PZI oz. na objektu !
> | Dimenzije in količine je potrebno pred izdelavo oziroma naročanjem preveriti na objektu!
> | Pri delih, kjer je naveden določen material, je možna tudi izbira drugega z enakimi lastnostmi in kvaliteto.
> | Vse zaključne materiale mora (kvaliteto, dimenzije, teksturo, barvo,..) potrditi izvajalcu oz. dobavitelju odgovorni projektant!
> | Potrebni odri so upoštevani v enotnih cenah, v kolikor ni drugače določeno in se ne obračunajo posebej.
> | Izmere vseh izvršenih del je potrebno izdelati po GNG in veljavnih standardih z vsemi pogoji ter uzancami, ki jih vsebujejo. Na osnovi izmer in ponudbenih cen se izvrši končni obračun izvedenih del tako, kot je dogovorjeno s pogodbo za predmetna izvedena dela.
> | Dodatna, nepredvidena in več dela, ki niso zajeta v popisu se izvedejo po predhodnem dogovoru z nadzornikom in se obračunajo po dejanskih količinah po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja.
> | V kolikor v projektni dokumentaciji ni detajla za določeno vrsto del, je predlog detajla dolžan izdelati ponudnik - izvajalec in ga predložiti odgovornemu projektantu v potrditev!
> | Odvoz odpadnega materiala se izvrši v skladu z veljavno zakonodajo, na javne deponije odpadnega materiala, katere imajo upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik - izvajalec sam izbere lokacije deponij in v cenah upošteva vse stroške deponiranja in transporta.
> | Vsi izvajalci gradbenih, zaključnih in instalacijskih del na gradbišču morajo upoštevati vsa veljavna določila in predpise o varstvu pri delu!
> | PONUDNIK MORA V CENI NA ENOTO ZAJETI IZDELAVO DOKAZILA O ZANESLJIVOSTI
VKLJUČNO S PRIDOBITVIJO VSEH CERTIFIKATOV, POROČIL, MERITEV, IZJAV ZA PRIDOBITEV
UPORABNEGA DOVOLJENJA.

## Gradbena dela
|  | m.e. | količina | cena na enoto | znesek
I.I. | GRADBENA DELA
A. | PRIPRAVLJALNA DELA
1. | Izvedba vseh pripravljalnih del na podlagi organizacije gradbišča in specifike izvajalca z izdelavo varnostnega načrta. V ceni zajeti tudi odstranitev in vzdrževanje. Za celotno dobo gradnje. | pavšal | 1 |  | 0
2. | Stroški pridobitve dovoljenja, prometne signalizacije in sanacije cestišča pri uvozu/izvozu gradbišča skladno z občinskim odlokom. | kpl | 1 |  | 0
3. | Uradna zakoličba objekta, zavarovanje zakoličbe in vsa potrebna geodetska dela za celotno dobo gradnje in prenos vseh višin in osi. | kpl | 1 |  | 0
4. | Geomehanski pregled temeljnih tal pred izvedbo temeljenja, nadzor izvedbe in izdelava poročila. | kpl | 1 |  | 0
5. | Izdelava meritev temeljnih tal, nasipov in tampona z izdajo poročila. V ceni zajeti meritve za vse faze gradnje. | kpl | 1 |  | 0
6. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov na gradbeni parceli s strani distrubuterjev. | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj pripravljalna dela: |  |  |  | 0
B. | ZEMELJSKA DELA
1. | Široki izkop gradbene jame, v zemljini III.-IV. kategorije, globina izkopa do 1,5 m, z odvozom kvalitetnega materiala na deponijo ali nakladanjem na prevozno sredstvo za odvoz na trajno deponijo. | m3 | 249.5 |  | 0
2. | Planiranje dna izkopa, v točnosti ±2 cm vključno z utrjevanjem pred izvajanjem temeljenja. | m2 | 212.8 |  | 0
3. | Dobava in vgradnja geotekstila v dno in stranice gradbene jame, 300 g/m2. | m2 | 255.4 |  | 0
4. | Dobava in vgradnja gramoznega materiala frakcije 0-32 mm. Z utrjevanjem po slojih do predpisane zbitosti EVD 40 MPa ali bolje. | m3 | 106.4 |  | 0
5. | Zasip ob objektu s kvalitetnim izkopanim materialom. Z utrjevanjem po slojih do predpisane zbitosti EVD 40 MPa ali bolje. | m3 | 36 |  | 0
6. | Odvoz viška izkopanega materiala na trajno deponijo s plačilom takse in pridobitvijo evidenčnih listov. | m3 | 256.2 |  | 0
| Skupaj zemeljska dela: |  |  |  | 0
C. | TESARSKA DELA
1. | Izdelava opaža čela temeljne plošče, višine 30+15 cm, s podpiranjem in razopaženjem. | m2 | 25.1 |  | 0
2. | Izdelava opaža odprtin v AB plošči, s podpiranjem in razopaženjem. | m2 | 0.5 |  | 0
3. | Postavitev premičnih odrov vseh višin za celotno dobo gradnje in za potrebe izvedbe vseh del. | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj tesarska dela: |  |  |  | 0
D. | BETONSKA DELA
Vsa betonska dela izvajati po tehničnem poročilu in PZI načrtu gradbenih konstrukcij.
Vse marke betonov, količina armature in posebni elementi so ocenjeni, po izdelavi PZI
načrtov gradbenih konstrukcij je potrebno zadeve vskladiti.
1. | Dobava in vgrajevanje podložnega betona pod temeljno ploščo, C12/15, prereza 0,10 m3/m2. | m3 | 19.5 |  | 0
2. | Dobava in vgrajevanje betona C25/30, XC2, Dmax 32, S4 v temeljno ploščo, prereza 0,30 m3/m2. | m3 | 53.4 |  | 0
3. | Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in vgrajevanje srednje zahtevne armature, rebraste palice in armaturne mrežeS500-RA. | kg | 5500 |  | 0
| Skupaj betonska dela: |  |  |  | 0
E. | ZIDARSKA DELA
1. | Izdelava enoslojne bitumenske horizontalne hidroizolacije po sestavi. Iz zidarske priprave podlage, iz osnovnega premaza z IBITOLOM HS, iz 1x hidroizolacijskega traka z nosilcem iz poliestra in s plastomerom modificiranega bitumna kot npr. IZOTEKT P4 plus, polno varjeni. Z obdelavo vseh prebojev in stikov. | m2 | 222.1 |  | 0
2. | Izdelava enoslojne bitumenske vertikalne hidroizolacije po sestavi. Iz zidarske priprave podlage, iz osnovnega premaza z IBITOLOM HS, iz 1x hidroizolacijskega traka z nosilcem iz poliestra in s plastomerom modificiranega bitumna kot npr. IZOTEKT P4 plus, polno varjeni. Z obdelavo vseh prebojev in stikov. Upoštevati uporabo samolepilne hidroizolacije na stiku z montažnim objektom. | m2 | 55.6 |  | 0
3. | Dobava in vgradnja čepaste folije. | m2 | 56.8 |  | 0
4. | Dobava in polaganje toplotne izolacije pod temeljnimi ploščami po sestavi, debeline 15 cm, s hrapavo strukturo, kot npr. FRAGMAT XPS 400 GL. | m2 | 195.1 |  | 0
5. | Dobava in lepljenje XPS toplotne izolacije debeline 15,0 cm na vkopanem delu, kot npr. Fragmat 300GL, po sestavi. | m2 | 17.1 |  | 0
6. | Izdelava notranjega tlaka iz toplotne izolacije XPS 300 debeline 5,0 cm, z opasovanjem okrog instalacij; iz ločilne PE folije; iz mikroarmiranega cementnega estriha debeline 8,0 cm, C25/30, z robnimi trakovi ob zidovih, z izvedbo dilatacij. | m2 | 20.1 |  | 0
7. | Izdelava zunanjega tlaka, iz talne plošče debeline do 15 cm finalno obdelane v štokanem betonu, iz opaža čela, iz armature, iz betona C30/37 z vsemi dodatki, z nego betona, z rezanjem dilatacij, z brušenjem in štokanjem po potrjenem vzorcu s strani arhitekta, s kitanjem dilatacij in stikov, s končno impregnacijo. | m2 | 26 |  | 0
8. | Izdelava, dobava in montaža inox povoznega profila na robu tlakov objekta na stiku s tlaki zunanje ureditve, z vijačenjem v talno ploščo, L profil višine cca 15 cm, po detajlu. | m1 | 13.2 |  | 0
9. | Zaščita instalacijskih cevi v tlakih, s pustim betonom ter odstranitev betona pred izvedbo tlakov z odvozom ruševin. | m1 | 15 |  | 0
10. | Zidarska pomoč pri vgradnji linijskih kanalet tušev. | m1 | 5.5 |  | 0
11. | Sprotno in finalno čiščenje pred predajo del s strani čistilnega servisa. | kpl | 1 |  | 0
12. | Razna nepredvidena, manjša in dodatna dela, pomoč obrtnikom in instalaterjem se obračunajo na podlagi naročila in potrditve s strani nadzora v gradbenem dnevniku.
12.1. | KV delavec | ur | 100 |  | 0
12.2. | PK delavec | ur | 100 |  | 0
| Skupaj zidarska dela: |  |  |  | 0

## Obrtniška dela
|  | m.e. | količina | cena na enoto | znesek
I.II. | OBRTNIŠKA DELA
A. | MONTAŽERSKA DELA
1. | Izdelava, dobava in montaža lesenih, masivnih, križno lepljenih plošč CLT, 3 slojne, debeline 10 cm, za izdelavo nosilnih sten objekta, z vsem pritrdilnim materialom, kovinskimi vezmi in vijaki, brez vidnih površin, industrijske kvalitete, z izdelavo delavniškega načrta katerega potrdita statik in arhitekt. | m2 | 67.5 |  | 0
2. | Izdelava, dobava in montaža lesenih, masivnih, križno lepljenih plošč CLT, 5 slojne, debeline 10 cm, za izdelavo nosilnih sten objekta, z vsem pritrdilnim materialom, kovinskimi vezmi in vijaki, brez vidnih površin, industrijske kvalitete, z izdelavo delavniškega načrta katerega potrdita statik in arhitekt. | m2 | 12.5 |  | 0
3. | Izdelava, dobava in montaža lesenih, masivnih, križno lepljenih plošč CLT, 5 slojne, debeline 10 cm, za izdelavo nosilnih sten objekta, z vsem pritrdilnim materialom, kovinskimi vezmi in vijaki, z enostransko vidno površino, oljeno, z izdelavo delavniškega načrta katerega potrdita statik in arhitekt. | m2 | 173.4 |  | 0
4. | Izdelava, dobava in montaža lesenih, masivnih, križno lepljenih plošč CLT, 5 slojne, debeline 10 cm, za izdelavo nosilnih sten objekta, z vsem pritrdilnim materialom, kovinskimi vezmi in vijaki, z obojestransko vidno površino, oljeno, z izdelavo delavniškega načrta katerega potrdita statik in arhitekt. | m2 | 88.4 |  | 0
5. | Izdelava, dobava in montaža lesenih, masivnih, križno lepljenih plošč CLT, 5 slojne, debeline 20 cm, za izdelavo stropne konstrukcije objekta, z vsem pritrdilnim materialom, kovinskimi vezmi in vijaki, brez vidnih površin, industrijske kvalitete, z izdelavo delavniškega načrta katerega potrdita statik in arhitekt. | m2 | 169.6 |  | 0
6. | Izdelava, dobava in montaža notranjih lesenih montažnih sten, v sestavi 1x OSB plošča debeline 1,5 cm; podkonstrukcija iz lesenih tramičev 8/18 cm, vzdolžno lepljeni, z vmesno toplotno izolacijo iz kemene volne debeline 18,0 cm; iz 1x OSB plošč. Z vsem pritrdilnim materialom, izvedbo ojačitev, izrezov in ostalih obdelav. | m2 | 19.5 |  | 0
7. | Izdelava, dobava in montaža notranjih lesenih montažnih oblog, v sestavi 1x OSB plošča debeline 1,5 cm; podkonstrukcija iz lesenih tramičev 8/8 cm, vzdolžno lepljeni, z vmesno toplotno izolacijo iz kemene volne debeline 8,0 cm. Z vsem pritrdilnim materialom, izvedbo ojačitev, izrezov in ostalih obdelav. | m2 | 8.2 |  | 0
8. | Izdelava, dobava in montaža notranjih montažnih tlakov po sestavi T1, iz lesene podkonstrukcije iz moralov 6/6 cm, les impregniran, z vmesno toplotno izolacijo iz kamene volne debeline 6,0 cm; iz dvojne obloge iz OSB plošč debeline 2,5 cm, skupaj 5,0 cm, plošče vijačene in lepljene med seboj. Z vsem pritrdilnim materialom in obdelavami. | m2 | 31.1 |  | 0
9. | Izdelava, dobava in montaža notranjih montažnih tlakov po sestavi T2, iz lesene podkonstrukcije iz moralov 8/8 cm, les impregniran, z vmesno toplotno izolacijo iz kamene volne debeline 8,0 cm; iz dvojne obloge iz OSB plošč debeline 2,5 cm, skupaj 5,0 cm, plošče vijačene in lepljene med seboj. Z vsem pritrdilnim materialom in obdelavami. | m2 | 83.8 |  | 0
| Skupaj montažerska dela: |  |  |  | 0
B. | KROVSKO KLEPARSKA DELA
1. | Izdelava celotne sestave ravne strehe, z dobavo materiala in potrebnim delom:
1.1. | - parna zapora iz točkovno navarjenega traku kot npr. Bitalbit ALV4, s predhodnim premazom z Ibitolom HS in pripravo lesene podlage. | m2 | 180.3 |  | 0
1.2. | - toplotna izolacija debeline 20 cm, iz kamene volne, v dveh slojih debeline 10+10 cm. | m2 | 169.6 |  | 0
1.3. | - toplotna izolacija iz kamene volne v naklonu 2%, debeline 4-15 cm. | m2 | 169.6 |  | 0
1.4. | - strešna kritina, hidromembrana, kot npr. Rhepanol, s podlogo, vsemi obdelavai, tesnenjem prebojev. | m2 | 196.2 |  | 0
1.5. | - sistem zelene strehe, ekstenzivna zazelenitev, kot npr. URBANSCAPE, z vsemi sloji po navodilih prozivajalca. | m2 | 169.6 |  | 0
1.6. | - izdelava pločevinaste kape atike, iz jeklene, pocinkane in barvane pločevine debeline 0,7 mm, razvite širine do 50 cm, v barvi po izboru arhitekta, iz izvedbo podložne pločevine, podloge iz OSB plošč, iz lesene podkonstrukcije in toplotne izolacije | m1 | 53.2 |  | 0
1.7. | - izdelava ogrevanega točkovnega iztoka, s prirobnico, bočnim iztokom, zaščitno PVC mrežico | kos | 2 |  | 0
1.8. | - izdelava odtočnih cevi iz debelostenskih brezšumnih PVC cevi fi 100 mm, z vsemi fazonskimi kosi in tesnenjem stikov, s protikondenčno izolacijo in pritrdilnim materialom | m1 | 8 |  | 0
1.9. | - izdelava pravokotnega varnostnega preliva, s prirobnico in prebojem strehe | kos | 2 |  | 0
1.10. | - izdelava toplotno in hidro izoliranih prezračevalnih kap na prehodu cevi skozi sestavo strehe, z izvedbo tesnenja preboja in s strehico | kos | 4 |  | 0
2. | Dobava in montaža strešnih svetlobnikov, kot npr. Velux CVP/CFP, z izolacijskim podstavkom, okvirjem in svetlobnikom, z možnostjo električnega odpiranja preko stikal, ostalo po shemi:
2.1. | tip 060060, velikosti 60x60 cm | kos | 2 |  | 0
2.2. | tip 100100, velikosti 100x100 cm | kos | 4 |  | 0
2.3. | tip 100150, velikosti 100x150 cm | kos | 4 |  | 0
| Skupaj krovsko kleparska dela: |  |  |  | 0
C. | FASADERSKA DELA
1. | Izdelava izolacije fasade iz tipske Alu podkonstrukcije kot npr. Hilti, brez toplotnih mostov, iz toplotne izolacije iz kamene volne debeline 15,0 cm, 0,035, sidrana v leseno podlago, iz vetrne zapore z lepljenimi stiki. | m2 | 186.3 |  | 0
2. | Izdelava fasadne obloge po sestavi F1 iz prefabriciranih betonskih elementov kot npr. Proconcrete, GRC ZIP betonski fasadni paneli debeline 15,0 cm, Zanette, izgled naravnega vidnega betona; z vsemi obdelavami in zaključki, odkapi, prezračevalnimi mrežicami, obdelavami špalet in vogalov, po potrjenem vzorcu s strani arhitekta, z izdelavo delavniških načrtov katere potrdi arhitekt; z izdelavo ustrezne podkonstrukcije in vsem potrebnim pritrdilnim materialom. | m2 | 143.7 |  | 0
3. | Izdelava fasadne obloge po sestavi F2, stenske in stropne površine. Iz 3 mm pocinkanih jeklenih panelov, prašno barvanih v barvi po izboru arhitekta, z vsemi obdelavami in zaključki, odkapi, prezračevalnimi mrežicami, obdelavami špalet in vogalov, po potrjenem vzorcu s strani arhitekta, z izdelavo delavniških načrtov katere potrdi arhitekt; z izdelavo ustrezne podkonstrukcije in vsem potrebnim pritrdilnim materialom. | m2 | 148.3 |  | 0
4. | Izdelava klopi v sklopu fasade F2, iz vročecinkane nevidne konstrukcije, iz obloge iz pločevine debeline 2 mm, krivljena v oblogo klopi, vročecinkana in prašno barvana v barvi po izboru arhitekta, z vsemi obdelavami in zaključki, s pritrdilnim materialom, po detajlu. | m1 | 20.8 |  | 0
| Skupaj fasaderska dela: |  |  |  | 0
D. | MAVČNOKARTONSKA DELA
1. | Izdelava mavčnih spuščenih stropov po sestavi S1, iz podkonstrukcije, obešal, iz 1x mavčne plošče debeline 1,25 cm. Z bandažiranjem stikov, vgradnjo vogalnikov, izvedbo izrezov, obdelavo prebojev, z bandažiranjem stikov.
1.1. | z uporabo navadnih plošč | m2 | 103.9 |  | 0
1.2. | z uporabo vodoodpornih plošč | m2 | 31.1 |  | 0
1.3. | revizijske lopute 40x40 cm | kos | 5 |  | 0
1.4. | obdelava špalet svetlobnikov velikosti 60x60 cm | kos | 2 |  | 0
1.5. | obdelava špalet svetlobnikov velikosti 100x100 cm | kos | 4 |  | 0
1.6. | obdelava špalet svetlobnikov velikosti 100x150 cm | kos | 4 |  | 0
2. | Izdelava obloge sten in tal iz izolacijskih plošč primernih za mokre prostore z veliko intenziteto uporabe, kot npr. Wedi, debeline 0,6 cm, z lepljenjem na leseno podlago, z vsemi obdelavami in tesnenjem stikov, po navodilih proizvajalca.
2.1. | stenske površine | m2 | 156.6 |  | 0
2.2. | talne površine | m2 | 31.1 |  | 0
| Skupaj mavčnokartonska dela: |  |  |  | 0
E. | KERAMIČARSKA DELA
1. | Izdelava hidroizolacije mokrih prostorov, stenska in talna, 2x nanos hidroizolacijskega sloja na cementni osnovi s PVC mrežico in robnimi trakovi, kot naprimer Mapei Mapelastic TURBO, s tesnenjem prebojev. | m2 | 51.4 |  | 0
2. | Dobava in polaganje stenske keramike na notranjih površinah, po izboru arhitekta, velikoformatna, retificirana, na lepilo, s fugiranjem stikov, vključno s kitanjem dilatacij in vogalov, s predhodnim premazom površine. Keramika nabavne vrednosti 30,0 eur/m2 + DDV. | m2 | 136.4 |  | 0
3. | 2x brušenje keramike in izvedba vogalov na "gerungo" pri stenski keramiki. | m1 | 30 |  | 0
4. | Dobava in polaganje talne keramike na notranjih površinah, po izboru arhitekta, protizdrsna, velikoformatna, retificirana, s fugiranjem stikov, z lepilom za talno ogrevanje, vključno s kitanjem dilatacij in vogalov, z izvedbo izravnave. Keramika nabavne vrednosti 30,0 eur/m2 + DDV. | m2 | 31.1 |  | 0
5. | Dobava in vgradnja inox profilov med različnimi tlaki, po izboru arhitekta. | m1 | 5 |  | 0
| Skupaj keramičarska dela: |  |  |  | 0
F. | SLIKOPLESKARSKA DELA
V cenah na enoto upoštevati, da se zadnja roka opleska izvede po dokončanju vseh del, vključno s finalnimi
tlaki, montažo stavbnega pohištva. Z izvedbo vseh zaščit in odstranitev le teh po dokončanju del.
1. | Priprava podlage, glajenje, brušenje in 2x pleskanje mavčnih stropov, z barvo ustrezne kvalitete za prostore z višjo koncentracijo vlage, v tonu po izboru arhitekta, s kitanjem vseh vogalov in stikov. V ceni zajeti vse zaščite, kitanja z akrilcem na stiku s keramiko in drugje kjer je to potrebno. | m2 | 135 |  | 0
| Skupaj slikopleskarska dela: |  |  |  | 0
G. | PODOPOLAGALSKA DELA
1. | Dobava in montaža talne obloge iz gume, v roli širine 190 cm in debeline 2 mm, kot je REMP Dotfloor N ali enakovredno. Barva po izbiri projektanta. Vključen mora biti nanos predpremaza in izravnalne mase do 3mm, opasovanje v prostor s 100% lepljenjem in varjenjem spojev. Talna obloga mora ustrezati naslednjim zahtevam: Brez vsebnosti PVC, plastifikatorjev in phtalatov; Primerna za visoko obremenjene prostore; Odporna na kemikalije in čistila; Enostavna za vzdrževanje; Antibaktericidna in antifungicidna (ne omogoča razvoja bakterij in glivic); Elektrostatičnost EN 1815 ≤ 2 kV (antistatična); Ognjeodpornost EN 13501-1 Bfl-s1; Znižanje udarnega zvoka 6dB; Protizdrsnost EN 13893 DS (> 0.3), DIN 51130 R9; Točkovna odpornost na odtis EN ISO 24343-1 ≤ 0.15 mm – povprečje 0,05 mm; emisije TVOC ≤ 0,01 mg/m3. Z lepljenjem na leseno podlago, z izvedbo tipske zakokrožnice. Guma po izboru arhitekta. | m2 | 83.8 |  | 0
2. | Izdelava finalnega tlaka v pomožnih prostorih, epoksidni premaz MAPEI ali enakovredno. Nanos 2K temeljno sprijemni premaz Primer SN (2) s suhim kremenčevim peskom Quarzo 0,5 (2). Nato prvi zaključni epoksidni sloj epoksidna smola Mapefloor I300 SL (3), z dodatkom pasto Mapecolor Paste (3), z dodatkom suhega kremenčevega peska Quarzo 0,5 (3). Zaključni sloj epoksi tlaka z epoksidno smolo Mapefloor I300 SL in želeno barvo paste Mapecolor Paste (4), z dodanim peskom (po navodilih proizvajalca). S predhodno pripravo betonske površine, sanacijo nastalih razpok, obdelavo vseh stikov in dilatacij. RAL barva in tekstura po izboru arhitekta, z izvedbo izravneve betonske površine in izvedbo stenskih zaključkov. | m2 | 20.1 |  | 0
3. | Dobava in vgradnja utopljenega predpražnika, z dobavo in vgradnjo inox robnega profila višine 22 mm, z izvedbo izravnalne mase, s predpražnikom iz kombinacije gume in tekstila po izboru arhitekta, po shemi. Kot npr. EMCO Diplomat Premium 517 P Care, po shemi. | kos | 1 |  | 0
| Skupaj podopolagalska dela: |  |  |  | 0
H. | STAVBNO POHIŠTVO
1. | Izdelava, dobava in montaža vhodnih vrat, zvočno in toplotno izolativna, iz kovinskega podboja, brez vidnih okvirjev, iz vratnega krila z zunanjo oblogo iz vročecinkane prašnobarvanih pločevinastih panelov debeline 3 mm, v barvi po izboru arhitekta. Iz notranje laminirane obloge po izboru arhitekta. S skritim okovjem, ko so vrata zaprta so poravnana s fasado, s tesnili, cilindrično ključavnico, kljuko, deljenim ščitom, sistemskim ključem, samozapiralom, zatičem, purenit izolacijskim elementom v debelini tlaka, RAL montaža, z notranjimi zaključki, ostalo po shemi:
1.1. | velikosti 80x250 cm | kos | 1 |  | 0
1.2. | velikosti 90x250 cm | kos | 3 |  | 0
1.3. | velikosti 300x250 cm | kos | 1 |  | 0
2. | Izdelava, dobava in montaža notranjih vrat, iz kovinskega prašno barvanega podboja in lesenega vratnega krila obdelanega iz laminata po izboru arhitekta, iz nadsvetlobe, s skritim okovjem, tesnili, cilindrično ključavnico, sistemskim ključem, deljenim ščitom, talnim ali stenskim odbojnikom, s samozapiralom, ostalo po shemi:
2.1. | velikosti 90x250 cm | kos | 5 |  | 0
3. | Izdelava, dobava in montaža notranjih drsnih vrat, iz kovinskega prašno barvanega podboja in lesenega vratnega krila obdelanega iz laminata po izboru arhitekta, z okovjem in vodili, s tesnili, cilindrično ključavnico, sistemskim ključem, deljenim ščitom, ostalo po shemi:
3.1. | velikosti 80x250 cm, drsna | kos | 2 |  | 0
4. | Izdelava, dobava in montaža predelnih sanitarnih sten iz Max kompaktnih plošč po izboru arhitekta, z inox tipskimi pritrdilnimi elementi in okovjem, s kljukami, wc ključavnicami in ostalimi elementi, ostalo po shemi:
4.1. | velikosti 170x250 cm z drsnimi vrati širine 80 cm | kos | 2 |  | 0
| Skupaj stavbno pohištvo: |  |  |  | 0
I. | RAZNA DELA
1. | Izdelava, dobava in montaža oznak, po shemi. | kpl | 1 |  | 0
2. | Izdelava, dobava in montaža gasilnikov, izvleček požarnega reda in ostalih oznak po požarni študiji. | kpl | 1 |  | 0
3. | Izdelava PZI dokumentacije. | kpl | 1 |  | 0
4. | Izdelava projektantskega nadzora. | kpl | 1 |  | 0
5. | Izdelava gradbenega nadzora. | kpl | 1 |  | 0
6. | Izdelava nadzora strojnih in elektro instalacij. | kpl | 1 |  | 0
7. | Izdelava PID dokumentacije. | kpl | 1 |  | 0
8. | Izdelava geodetskega posnetka novega stanja z vpisom v evidence. | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj razna dela: |  |  |  | 0

## Rek STR
4/1.1.2 | PROJEKTANTSKI POPIS Z OCENO STROŠKOV
I. | Ogrevanje in hlajenje | 0
II. | Vodovod in kanalizacija | 0
III. | Prezračevanje | 0
| SKUPAJ: | 0
DDV v ceni ni zajet.
STROŠKOVNA OCENA
Ocena investicijskih stroškov za strojne inštalacije znaša brez DDV: |  | 0
Opombe: | Ocena je projektantska in informativna, ker je treba za dokončno oceno stroškov zbrati ponudbe za konkretno opremo.
V oceni niso zajeta gradbena, ki niso izrecno navedena.

## SPLOŠNO
4/1.1.2 | SPLOŠNO
1 | Ponudnik izjavlja, da je preveril pravilnost nastavljenih formul in izračunavanja ponudbene cene.
2 | Z oddajo ponudbe ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse sestavne dele projekta (tekstualni in grafični del), da je skladno s slednjo sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt ter da je v skupno vrednost vključil vsa dela, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava načrt, tudi tista, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz popisnih postavk in ostalih sestavnih delov PZI projekta ter v skladu z dobro inženirsko prakso.
3 | Pred pričetkom del je potrebno pridobiti veljavno požarno študijo oz. dopolnitev požarne študije ter elaborat protieksplozijske zaščite v kolikor je bil ta zahtevan.
4 | V ponudbi je potrebno zajeti dobavo in montažo vseh potrebnih materialov in opreme za pravilno delovanje sistemov, razen če v posamezni postavki ni drugače navedeno.
5 | Vsa odstranjena oprema in gradbiščni odpadki se odpeljejo na deponijo. Potrebno je priložiti potrdilo o predaji materiala na deponijo in s tem povezane stroške, ki so zajeti v ceni.
6 | V projektu je definirana posamezna oprema z navedbo izbranega proizvajalca in tipa opreme. Alternativa predvideni opremi "enakovredno" je dopustna v skladu z razpisnimi pogoji in v soglasju s projektantom in naročnikom v fazi razpisa.
7 | V kolikor se ugotovi, da je izvajalec vgradil drugo opremo brez pisnega soglasja, mora izvajalec že vgrajeno opremo odstraniti in jo zamenjati z opremo oz. materiali po projektni dokumentaciji.
8 | Dobava materiala je z vključenimi transportnimi, manipulativnimi (avto dvigala, dvižne ploščadi, dvižne košare, odri,...) in zavarovalnimi stroški. Material in oprema mora biti ustrezno zaščitena in skladiščena do vgradnje. Pred vgradnjo se vsak posamezni element skrbno pregleda in v primeru odstopnaj odstrani in po potrebi sproži postopek preverjanja serije. Vsaka dobavljena naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku in angleškem jeziku.
9 | Dokumentacija skladno z aktualnim pravilnikom se preda pred montažo nadzorniku in vključeje: ateste, izjave o lastnostih, CE certifikate, tehnična soglasja, tehične specifikacije itd.
10 | Dela se lahko izvajajo le s strani strokovno usposobljene osebe oziroma pooblaščene osebe za montažo in zagon z ustreznim potrdili o uposobljenosti. Opremo in materiale je potrebno vgrajevati skladno z navodili proizvajalca. V enotnih postavka je potrebno upoštevati ves drobni montažni, pritrdilni in tesnilni material ter pripravljalna in zaključna dela.
11 | Zaščita vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
12 | Dokazilo o zanesljivosti objekta in gradbeni dnevnik se pripravljata in izpolnjujeta redno, v katerem so vključena vsa dokazila o ustreznosti posameznih proizvodov in izvedene montaže, vključno s poročili o kontroli električnih in cevnih povezav ter zagonu s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
13 | Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi elementi sistemov aktivne in pasivne zaščite morajo biti ustrezno označenii dokumentirani.
14 | Meritev mikroklime za letno in zimsko obratovanje ter izdaja potrdila o izpolnjevanju projektnih zahtev s strani pooblaščene organizacije.
15 | Demontaže in ponovne montaže zaradi izvedbe ostalih del (npr. slikopleskarskih del,…)
16 | Vse prirobnične spoje izvesti z vsaj enim elektroprevodnim premostitvenim spojem (zobato podložko) ter jih označiti barvno.
17 | Pomoč upravljalcu v prvem letu obratovanja v obsegu, da je zagotovljeno nemoteno obratovanje.
18 | Po končanih delih oziroma faze je potrebno izvesti izpiranje in čiščenje vseh cevnih instalacij. Skladno z zahtevami iz projektne dokumentacije, pravilnikov in strandardov se izvedejo tlačni, tesnostni in ostali potrebni preizkusi sistemov o katerih se napravi zapisnik in vloži v DZO. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti dokumentacijo drugega podjetja (plin, vodovod, vročevod), je potrebno upoštevati stroške nadzora in pregleda s strani tega podjetja, naročiti preskuse in pridobiti ustrezno dokumentacijo.
19 | Preskus hidrantnega omrežja s pregledom celotne projektne dokumentacije vezano na le-to s pridobitvijo pisnega poročila o ustreznosti hidrantnega omrežja.
20 | Dezinfekcija oziroma čiščenje sistemov pitne vode skladno s pravilniki in standardi s pridobitvijo poročila o ustreznosti. V primeru, da poročilo ni ustrezno je izvajalec dolžan ponavljati postopke do odprave pomankljivosti in pridobitve poročila o ustreznosti.
21 | Hidravlično ravnoteženje vseh sistemov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem elementu v sistemu vključno z meritvijo pretokov ter poročila. Meritve in nastavitve količin prezračevanja na posameznem elementu s strani pooblaščenega izvajalca ter pridobitev zapisnika o opravljenih meritvah in količinah. V kolikor meritve niso ustrezne, izvajalec odpravlja pomankljivosti in izvaja meritve do njihove ustreznosti in pridobljenega poročila o ustreznosti.
22 | V ceni morajo biti zajeti vsi stroški povezani s koordinacijo z drugimi izvajalci na objektu ter koordinacija z naročnikom.
23 | V ceni morajo biti zajeti vsi stroški povezani s prisotnostjo na tehničnih, kvalitativnih in drugih potrebnih pregledih v času gradnje.
24 | Zagon, kontrola in optimizacija posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema ter sodelovanje pri kontroli doseganja načrtovanih parametrov sistema in potrebnem dodatnem parametriranju oziroma ureguliranju.
25 | Sprotno spremljanje in vrisovanje vseh sprememb nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja urejene dokumentacije kot podlaga izdelovalcu PID načrta.
26 | Napisne ploščice in označevanje cevovodov ter kanalov z označbo medija in smeri toka.
27 | Pridobitev funkcionalnih shem PID in izdelava sheme posameznih sistemov za namestitev na steno v strojnici, skupaj z navodili za uporabo posameznega sistema.
28 | Pridobitev in izdelava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvedba in šolanje uporabnika in upravljavca sistemov investitorja.
29 | Zavarovanje ponudbenih del v gradnji, delavcev in materiala na gradbišču v času izvajanja del.
30 | Stroške elektrike, toplote, vode, razsvetljave in ostale stroške v času gradnje;
31 | Izvedbo predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora ponudnik obvezno upoštevati;
32 | Revizijske odprtine, preboji strojnih instalacij ter požarno zaprtje gradbenih prebojev z ustreznim materialom odpornim proti ognjem dimenzij večjih od Ф100 mm so zajeti v gradbenem projektu in delih. Preboji (rezanje, vrtanje in preboji sten in plošč) in požarno zaprtje prebojev manjših od Ф100 mm pa so zajeti v ceni dobave in montaže materiala. Vse gradbene ojačitve sten za pritrjevanje elementov so predmet popisov načrta gradbenih del.
33 | Ponudba za dodatni material in opremo mora biti pripravljena po kalkulativnih elementih iz ponudbe.
34 | Izvajalec mora naročniku dostaviti skice in delavniške načrte vseh sprememb za izdelavo celotne PID dokumentacije, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi, standardi in drugimi zakonskimi akti, pravili stroke ter tako, da bo omogočen nemoten potek gradnje in da bo izvedba, vzdrževanje in uporaba objekta ekonomična.
35 | Spremembe projektne dokumentacije mora potrditi projektant (oz. vodja projekta PZI). Za predloge izvajalca poskrbi izvajalec in zanje krije tudi stroške.
36 | Morebitna nepredvidena oziroma dodatna dela se izvajajo po pisni odobritvi nadzora in pooblaščenca investitorja po enotnih cenah oziroma na podlagi potrjene ponudbe v kolikor gre za opremo in material, ki v enotnih cenah ni zajet.

## I. ogrevanje
I. | Ogrevanje
Št. poz. | Opis opreme, del in materiala | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost [€]
1 | Dobava in montaža cevi za talno ogrevanje ustreza standardu EN ISO 15876 "Plastični cevni sistemi za instalacije s toplo in hladno vodo". skupaj z tesnilnim materilom in pritrdilnim priborom
proizvod: UPONOR / tip:PE-Xa
| 16x2 | m | 950 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
2 | Dobava in montaža sistema multifolije za povečanje toplotne odbojnosti v prostor, z zmanjšanje toplotnih izgub, z zvočno izolacijo in za zaščito proti vlagi. Multifolija ima natiskano mrežo za lažji razvod cevi, maksimalna obremenitev 15kN*m2, širina role 1m, debelina 4mm skupaj s pritrdilnim trakom, Tacer pritrdilci, ter vsem ostalim potrebnim povezovalnimi, tesnilnim in pritrdilnim priborom |  |  | 0 | 0
| proizvod: UPONOR / tip: | m2 | 130 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
3 | Dobava in montaža obložne folije za vgradnjo med estrihom in mejnimi gradbenimi elementi, za talne konstrukcije v skladu z DIN 18560 in DIN EN 1264, z večkratno perforacijoza lažje odstranjevanje, zadnja stran samolepilna, sprednja stran s PE folijo in samolepilnim trakom, ki omogoča izdelavo tesnega spoja med obložno folijo in izolacijo ter natančno vgradnjo v kotih/vogalih; posebej primerno za samorazlivne estrihe. Material: zaprto celični polietilen PE-LD Razred gradbenega material: B2 |  |  | 0 | 0
| proizvod: UPONOR / tip: |  |  | 0 | 0
| 150x10 | m | 90 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
4 | Dobava in montaža zaščitne cevi max 20 mm l=500mm, izdelana iz PE-LD, vzdolžno prerezana. Namenjena za zaščito cevi do dimenzije 20 mm pri prehodih skozi dilatacijska polja skupaj z vsem potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom. |  |  | 0 | 0
| proizvod: UPONOR / tip: | kos | 20 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
5 | Dobava in montaža razdelilca s priključno matico z notranjim navojem G1 in ploščatim tesnilom; na eni strani z vrtljivo polnilno izpustno pipo in odzračevalno pipo, za priključitev cevi, vključno s slepo matico 3/4. Priključek ogrevalne zanke z zunanjim navojem 3/4 z eurokonusom v skladu s standardom DIN V 3838 za priključitev vijačnih spojk z eurokonusom. Razmak med posameznimi odcepi: 50 mm. Dovodni razdelilec z regulacijsko balansirnimi ventili, ki imajo vgrajen poseben vijak za nastavljanje ventila (s pomočjo inbus ključa). Povratni razdelilec s termostatskimi nastavki in plastično glavo za odpiranje. Razdelilci namontirani na posebnih nosilcih z zvočno-izolativnimi držali, skupaj z krogelnimi ventili in vijačnimi spojkami ter vsem ostalim potrebnim povezovalnimi, tesnilnim in pritrdilnim priborom |  |  | 0 | 0
| proizvod: UPONOR / tip: |  |  | 0 | 0
| razdelilec za 10 odcepov | kos | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
6 | Dobava in podometne razdelilne omarice za priključitev modula in regulacijskih postaj na univerzalno pritrdilno letev s pritrdilnim setom skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom |  |  | 0 | 0
| proizvod: UPONOR / tip: |  |  | 0 | 0
| dimenzije (DxVxG) 950x730x110 | kos | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
7 | Dobava in vgradnja priključnega modula, 6 kanalni. Lastnosti priključnega modula: - priklop največ 6-ih sobnih termostatov - priklop največ 8-ih termopogonov 24 V - regulacijska tehnika z mikroprocesorjem - črpalčni rele v kompletu - rele ta TČ - intervalno vklapljanje termopogonov - zaščita termopogonov proti preobremenitvi - prikaz stanja napajanja - stopnja zaščite IP30 |  |  | 0 | 0
| proizvod: UPONOR / tip: Smatrix Base PULSE priključni modul X-245 | kos | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
8 | Dobava in montaža sobnega termostata s tipalom relativne vlažnosti, za podometno vgradnjo sestavljen iz gumba za nastavljanje, tipala za temperaturo zraka, prikaz delovanja, sponke za priključitev dveh žičk, nastavitveno področje od 6-30°C, bele barve, skupaj z vsem potrebnim montažnim materialom |  |  | 0 | 0
Opomba: Po izboru arhitektsa oziroam investitorja. Obvezno predhodna uskladitev.
| proizvod: UPONOR / tip: Smatrix Base + RH Style T-149 Bus | kos | 5 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
9 | Dobava in montaža termopogona za vgradnjo na inox razdelilce v povezavi z ožičenim regulacijskim sistemom skupaj z vsem potrebnim montažnim materialom |  |  | 0 | 0
| proizvod: UPONOR / tip: SMART S 24V | kpl | 10 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
10 | Dobava in montaža cevi v kolutu PE-Xc/Al/PE-Xc z izolacijo debeline 9mm (λ= 0,040 W/mK ) za ogrevanja, ter odgovarjajo zahtevam v DVGW delovnem listu W534, označene z DVGW, ter pripadajočimi fitingi za hladno stiskanje iz rdeče litine ali silicijevega brona z optimirano geometrijo za zmanjšane padce tlaka, za spajanje s tehnologijom hladnega stiskanja. Fitingi vsebujejo sigurnostno konturo, ki pri polnenju instalacije detektira nezatisnjene spoje in so označeni z DVGW. Nezatisnjene spoje se pri mokrem preizkusu zagotovo odkrije z iztekanjem preizkusnega medija ali padanjem tlaka na preizkusnem manometru, v območju 1 bar do 6,5 bar, pri suhem preizkusu pa v območju 22 mbar do 3 bar. |  |  | 0 | 0
| proizvod: Uponor / tip: |  |  | 0
| 25x2,5 | m | 10 | 0 | 0
| 32x3 | m | 30 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
11 | Dobava in montaža avtomatski odzračevalnik mikro zračnih mehurčkov z navojnima priključkoma ter krogelno pipico, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom |  |  | 0 | 0
| proizvod: Pneumatex / tip: Zeparo zut25 | kpl | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
12 | Dobava in montaža krogelne navojne pipe z navojnima priključkoma z tesnilnim prilegom po DIN2999, ohišje iz medenine MS58 niklano, krogla kovana iz medenine MS58 kromana, jekleno ročico in priključki za gibko cev ter z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom, tlačne stopnje PN10 |  |  | 0 | 0
| proizvod: KOVINA / tip: |  |  | 0 | 0
| DN20 | kpl | 2 | 0 | 0
| DN25 | kpl | 4 | 0 | 0
0
13 | Dobava in montaža polnilno-praznilne krogelne pipe z navojnima priključkoma, z zaporno kapo, tesnilom in verižico, vijačnim spojem za gibko cev, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom |  |  | 0
| kot npr. proizvod: KOVINA / tip: |  |  | 0
| DN15 | kpl | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
14 | Dobava in montaža navojnega prelivnega ventila za ogrevalno vodo, ohišje dvodelno vijačno, vzmet nerjaveče jeklo z navojnimi priključki ter ostalim potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom, tlačne stopne PN6 |  |  | 0 | 0
| proizvod: DANFOSS / tip: AVDO |  |  | 0 | 0
| DN20 | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
15 | Dobava in montaža navojnega univerzalnega nepovratnega ventila za ogrevno in hladilno vodo, ohišje dvodelno vijačno, vzmet nerjaveče jeklo z navojnimi priključki ter ostalim potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom, tlačne stopne PN6 |  |  | 0 | 0
| proizvod: ITAP / tip: |  |  | 0 | 0
| DN25 | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
16 | Dobava in montaža steklenega bimetalnega termometra premera 80 mm, merilna natančnost 3 % od končne vrednosti skale, s priključkom 1/2", vključno z obojko; merilno območje od 0 do 120 °C, komplet z montažnim in tesnilnim materialom |  |  | 0 | 0
| kot npr. proizvod: CALEFFI / tip: |  |  | 0 | 0
| 0-60°C 1/2" | kpl | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
17 | Dobava in montaža steklenega bimetalnega termometra premera 80 mm, merilna natančnost 3 % od končne vrednosti skale, s priključkom 1/2", vključno z obojko; merilno območje od 0 do 120 °C, komplet z montažnim in tesnilnim materialom |  |  | 0 | 0
| kot npr. proizvod: CALEFFI / tip: |  |  | 0 | 0
| 63/0-6 bar 1/4" | kpl | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
18 | Dobava in montaža toplotne črpalke zrak/voda, notranja enota z obtočno črpalko, obtočno črpalko za toplo sanitarno vodo, cevni grelec sanitarne vode 9,0kW, z vgrajenim magnetno ciklonskim filtromogrevalne vode in uporabniškim vmesnikom; zunanje enote toplotne črpalke z inverterskim kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Naprava je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko, instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja, skupaj z regulacijo za krmiljenje toplotne črpale, direktnih ogrevalnih in hladilnih krogov ter krog/preklop za funkcijo priprave tople sanitarne vode dodatnim vmesnikom in regulacijsko omarico za pripravo tople sanitarne vode, kompetabilno v povezavi z glavno regulacijo toplotne črpalke, s konzolami iz pocinkane pločevine premazane z epoksi barvo, antivibracijskimi vložki za montažo na parapet strehe, z zagonom, navodili za uporabo, ter montažnim in pritrdilnim materialom. Plinsko polnenje. |  |  | 0 | 0
| TEHNIČNI PODATKI: - Ogrevalna moč: 16,0 kW (A7/W35) - Električno priključno moč: 5,3 kW - Cevni električni grelec Pel: 9,0 kW - Električni priklop: 3F/400 V/50Hz - LAN povezava |  |  | 0
| proizvod: MIDEA / tip: MHA V16W/HBA160 | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
19 | Dobava in montaža pokončnega ogrevalnika sanitarne vode z cevnim toplotnim izmenjevalnikom, izdelanega iz kakovostnega jekla po VDI 6003 in DVGW-VP 670, odprtinami za čiščenje po DIN 4753, vgrajenim električnim grelcem moči 15kW, toplotno izolacijo iz ateklene volne po EnEV ter oplaščen s PVC folijo, zaščiten s protikorezijskim premazom, z montažnim materialom za postavitev in priključitev ogrevalnika na sistem, tlačnme stopnje PN10. |  |  | 0 | 0
proizvod: AUSTRIA EMAIL tip: HRS 500
| volumen 500l | kpl | 1 | 0 | 0
| električni grelnik RSW 18-15,0 15/400 kW/V | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
20. | Dobava in montaža zunanjega tipala temperature okolice skupaj z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim matrialom |  |  | 0 | 0
| 'proizvod: MIDEA / tip: | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
21. | Dobava in montaža dodatnega uporabniškega vmesnika za "LAN" povezavo skupaj z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim matrialom |  |  | 0 | 0
| 'proizvod: MIDEA / tip: | kpl | 1 | 0 | 0
0
22. | Dobava in montaža podometna doza (pred instalacijska doza) za puščene priključke 6,35/9,52 za montažo notranje enote split sistema skupaj z vsem potrebnim montažnim materialom |  |  | 0 | 0
| 430x130x65 | kpl | 1 | 0 | 0
0
23. | Dobava in montaža toplotne cevne izolacije iz vulkanizirane sintetične gume z zaprto celično strukturo, parazaporni koeficient μ: 7000, toplotna prevodnost λ:0,035 W/(mK) za dodatno izolacijo razvoda na prostem skupaj z sistemskim lepilom in samolepilnimi trakovi za dodatno izolacijo spojev ter dodatna zaščita pred vremenskimi vplivi z alu folijo. |  |  | 0 | 0
| 15,88 mm + 19 mm | m | 15 | 0 | 0
| 9,52 mm + 19 mm | m | 15 | 0 | 0
0
24. | Dobava in montaža zaščitne cevi za razvod hladilnih cevi v terenu skupaj s posjnim in montažnim materialom. |  |  | 0
| kot npr. proizvod: Stigmaflex, tip: |  |  | 0
| DN100 | m | 15 | 0 | 0
0
25. | Dobava in montaža elektro in signalnih kablov za povezavo med notranjimi in zunanjimi napravami skupaj z vsem potrebnim povezovalnim in tesnilnim materialom. | m | 15 | 0 | 0
0
26. | Montaža notranje enote - prilkop cevnih instalacij na notranjo enoto - montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto - montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
27. | Montaža zunanje enote - postavitev naprave na predpripravljeno konstrukcijo - postavitev enote na knostrukcijo - priklop cevnih instalacij - priklop notranjih elektro/signalnih instalacij | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
28. | Polnjenje sistema - vakuumiranje sistema - polnjenje sistema z medije | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
29. | Zagon sistema - nastavitev parametrov delovanja - poskusni zagon in pregled poskusnega delovanja - poučevanje osebja | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
30. | Izdelava utorov in vrtanje prebojev do DN150 za izvedbo strojnih inštalacij, skupaj s tesnjenjem in zazidanje v prvotno stanje po končanih delih, ter čiščenjem in odvozom odpadnega materiala na deponijo | ur | 10 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
31. | Tlačni in tesnostni preizkusi napeljav, izvedeni po navodilih iz načrta, izdaja poročila | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
32. | Spiranje strojnih inštalacij ter polnjenje sistema ogrevanje z vodo po navodilih proizvajalca vgrajene toplotne črpalke. | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
33. | Izvedba hidravličnega uravnoteženja sistema, meritev pretokov z merilnim inštrumentov, skupaj s poročilom o opravljenih meritvah; | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
34. | Električna priključitev vseh naprav in opreme | kpl | 1 | 0 | 0
0
35. | Nepredvidena dela odobrena od nadzora | % | 5 | 0 | 0
0
36. | Pripravljalna dela, zarisovanje tras, poskusno obratovanje, regulacija armatur in zaključna dela | % | 3 | 0 | 0
0
37. | Stroški transporta, ostali manipulativni stroški in stroški zavarovanja | % | 2 | 0 | 0
| Skupaj ogrevanje: |  |  |  | 0

## II. VOKA
II. | Vodovod in kanalizacija
Št. poz. | Opis opreme, del in materiala | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost [€]
1 | Dobava in montaža kompletnega umivalnika sestavljenega iz: - konzolne školjke iz sanitarne keramike za pritrditev na steno - kromane stoječe enoročne mešalne armature za umivalnik z dvema medeninastim kromiranima regulnirnima venti oma DN 15 z rozetama in spovezovalnima cevkama, - kromanega medeninastega sifona DN 32 z vezno cevjo in s kromano rozeto, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom - tip sanitarne keramike in armature z vsemi dodatki izbere investitor ali arhitekt
|  | kpl | 2 |  | 0
0
2 | Dobava in montaža kompletnega umivalnika sestavljenega iz: - školjke iz sanitarne keramike za vgradnjo v pult - kromane stoječe enoročne mešalne armature za umivalnik z dvema medeninastim kromiranima regulnirnima venti oma DN 15 z rozetama in spovezovalnima cevkama, - kromanega medeninastega sifona DN 32 z vezno cevjo in s kromano rozeto, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom - tip sanitarne keramike in armature z vsemi dodatki izbere investitor ali arhitekt |  |  |  | 0
|  | kpl | 4 |  | 0
0
3 | Dobava in montaža montažnega elementa za umivalnik, za univerzalno masivno vzidavo in suhomontažno vgradnjo, za predstensko in stensko montažo, s pritrdilnim in tesnilnim materialom |  |  |  | 0
| proizvod: Geberit / tip: Duofix | kpl | 6 |  | 0
0
04. | Dobava in montaža kompletnega stranišča, sestavljenega iz: - konzolne školjke iz sanitarne keramike za pritrditev na steno in s stranskim iztokom DN 110, - vgradnega splakovalnika za vzidavo in obzidavo prostornine 6-9 l, s proženjem spredaj ter s PE odtočnim kolenom, prehodnim kosom, z WC priključno garnituro ter s setom za zvočno izolacijo, - polne plasti ne sedežne deske s pokrovom in z gumijastmi nastavki, - kromanega kotnega venti a DN15/Ø10 mm za splakovalnik z gibljivo cevko Ø10 mm z rozeto, - vezne cevi Ø30 mm z manšeto, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom - tip sanitarne keramike in armature z vsemi dodatki izbere investitor ali arhitekt |  |  |  | 0
| OPOMBA: Pred naročilom preveriti tipe podometnega splakovalnika glede na lokacijo montaže. |  |  |  | 0
0
| proizvod: Geberit / tip: Duofix | kpl | 4 |  | 0
0
05. | Dobava in montaža kompletne prha, sestoječa iz: - vgradnji podometni sifon s horizontalnim odtokom vključno s tesnilnim trakom na stiku z estrihom in silikoniziranje stikov, - odtočna talna kanaleta za pršni prostor z zbirno površino izdelano iz nerjavnega jekla - Duofix montažnega elementa za tuš in vgradnega seta za predstensko montažo - termostatske mešalne baterije DN15 za podometno montažo in ročnim regulatorjem temperature ter možnim preklopom - kompleta za prho sestoječega iz ročne prhe, zvezne gibljive cevi in konzole za montažo ročne vključno z adapterjem za zvezno gibljivo cev 1/2" - kompletno s pritrdilnim in montažnim materialom - tip sanitarne keramike, opreme in armature z vsemi dodatki izbere investitor ali arhitekt |  |  |  | 0
|  | kos | 7 |  | 0
0
06. | Dobava in montaža enoročne baterije za pomivalno korito, sestavljene iz: - kromane stenske enoročne mešalne armature z dolgim gibljivim izlivom DN15, z dvema medeninastima kromanima podometnima regulirnima ventioma DN15 z rozetama, - kromanega medeninastega sifona DN 32 z vezno cevjo in s kromano rozeto, - kompleta s pritrdilnim in tesnilnim materialom | kos | 1 |  | 0
0
0
07. | Dobava in montaža kompleten pisoar, sestoječ iz: - stenske pisoarne školjke iz sanitarne keramike visoke kvalitete z vgrajenim sesalnim sifonom in skritim dvodom vode - Duofix montažnega elementa za pisoar vključno s pripadajočo elektroniko in vgradnega seta za predstensko montažo (proizvod Geberit ali ustrezen drugi) - HyTronic krmilne elektronike IR za pisoar (infrardeče krmiljenje 230V) z lito pokrivno ploščo (proizvod Geberit ali ustrezen drugi) - kompletno s pritrdilnim in montažnim materialom | kos | 3 |  | 0
0
0
08. | Dobava in montaža cevi v kolutu PE-Xc/Al/PE-Xc z izolacijo debeline 9mm (λ= 0,040 W/mK ) za instalacijo pitne vode po DIN 1988 in DIN 50930-6 in ogrevanja, ter odgovarjajo zahtevam v DVGW delovnem listu W534, označene z DVGW, ter pripadajočimi fitingi za hladno stiskanje iz rdeče litine ali silicijevega brona z optimirano geometrijo za zmanjšane padce tlaka, za spajanje s tehnologijom hladnega stiskanja. Fitingi vsebujejo sigurnostno konturo, ki pri polnenju instalacije detektira nezatisnjene spoje in so označeni z DVGW. Nezatisnjene spoje se pri mokrem preizkusu zagotovo odkrije z iztekanjem preizkusnega medija ali padanjem tlaka na preizkusnem manometru, v območju 1 bar do 6,5 bar, pri suhem preizkusu pa v območju 22 mbar do 3 bar. |  |  |  | 0
| proizvod: VIEGA / tip: Raxofix |  |  |  | 0
| 16x2 | m | 20 |  | 0
| 20x2,25 | m | 50 |  | 0
| 25x2,5 | m | 60 |  | 0
| 32x3 | m | 50 |  | 0
0
09. | Dobava in montaža brezšumne kanalizacijske PVC-C (HT) cevi po DIN 19 538-10 in DIN EN 1566-1 z obojkami, fazonskimi kosi, čistilnimi kosi, s standardnimi cinkanimi cevnimi objemkami-kombi s spojkami G 1/2" z osnovnimi pritrdilnimi ploščami in navojnimi palicami ter s pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| proizvod: VALSIR / tip: TRIPLUS |  |  |  | 0
| DN50 | m | 40 |  | 0
| DN110 | m | 20 |  | 0
0
10. | Toplotna izolacija za izolacijo odduhe kanalizacije (zadnja etaža) s cevno izolacijo iz vulkanizirane sintetične gume z zaprto celično strukturo, |  |  |  | 0
| proizvod: ARMACELL / tip: |  |  |  | 0
| debeline 13 mm | m2 | 5 |  | 0
0
11. | Dobava in montaža zaključnih strešnih kosov odduh iz pocinkane pločevine, barva po izboru arhitekta iz RAL barvne lestvice (prašno barvano) |  |  |  | 0
| DN110 | kos | 4 |  | 0
0
12. | Izdelava priključka za pomivalni stroj sestoječ iz: - ponikljanega sifona - kotnima regulacijskima ventiloma - pritrdilnih vijakov, podložk in tesnilnega materiala - priključitev na hladno vodo in kanalizacijo | kpl | 1 |  | 0
0
13. | Dobava in montaža komplet pretočnega talnega sifona s ploščo iz nerjavečega jekla prilagodljivega po višini, z iztokom DN50, s 100% smradno zaporo, skupaj z vsem potrebnim vgradnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| proizvod:VIEGA / tip: | kpl | 4 |  | 0
0
14. | Dobava in montaža podometnega sifona (TČ, rekuperacija, filter) vključno s setom za grobo vgradnjo pralnih naprav skupaj z vsem potrebnim vgradnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| proizvod: HL / tip: |  |  |  | 0
| HL400 | kpl | 2 |  | 0
0
15. | Dobava in montaža krogelne navojne pipe z navojnima priključkoma z tesnilnim prilegom po DIN2999, ohišje iz medenine MS58 niklano, krogla kovana iz medenine MS58 kromana, jekleno ročico in priključki za gibko cev ter z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom, tlačne stopnje PN10 |  |  |  | 0
| proizvod: KOVINA / tip: |  |  |  | 0
| ali enakovredno |  |  |  | 0
| DN15 | kpl | 1 |  | 0
| DN25 | kpl | 4 |  | 0
0
16. | Dobava in montaža medeninastega krogelnega ventila z izpustno pipo za hladno ali toplo vodo; navojne izvedbe, s tesnilnim materialom; PN 10 |  |  |  | 0
| proizvod: KOVINA / tip: |  |  |  | 0
| DN15 | kpl | 1 |  | 0
0
17. | Dobava in montaža medeninastega proti povratnega ventila za hladno vodo; navojne izvedbe, s tesnilnim materialom; PN 10 |  |  |  | 0
| proizvod: KOVINA / tip: |  |  |  | 0
| DN25 | kpl | 1 |  | 0
0
18. | Dobava in montaža vodnega filtra- čistilno mehčalna naprava s permanentnim, variabilnim magnetnom in vrtljivo glavo skupaj z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| proizvod: POLAR / tip: PDF 21 | kpl | 1 |  | 0
0
19. | Dobava in montaža manometra v okroglem ohišju f80 mm z merilnim območjem do 6 bar z varilnim kolčakom, navojnim priključkom, manometrsko navojno pipico komplet z montažnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| kot npr. proizvod: CALEFFI / tip: |  |  |  | 0
| 63/0-10 bar 1/4" | kpl | 1 |  | 0
0
20. | Dobava in montaža steklenega bimetalnega termometra premera 80 mm, merilna natančnost 3 % od končne vrednosti skale, s priključkom 1/2", vključno z obojko; merilno območje od 0 do 120 °C, komplet z montažnim in tesnilnim materialom |  |  |  | 0
| kot npr. proizvod: CALEFFI / tip: |  |  |  | 0
| 0-60°C 1/2" | kpl | 1 |  | 0
0
21. | Dobava in montaža zaprte membranske raztezne posode za pitno vodo, pretočne izvedbe, komplet z montažnim materialom; Vcel = 33 l, PN 10, pN2 = 10 bar (n); |  |  |  | 0
| proizvod: REFLEX / tip: |  |  |  | 0
| V=33l | kpl | 1 |  | 0
0
22. | Dobava in montaža medeninastega varnostnega ventiLa za pitno vodo, navojne izvedbe; varovanje po DIN 4751/2; kompletno s tesnilnim materialom; DN 20; PN 12; podp = 8,0 bar |  |  |  | 0
| proizvod: Reflek / tip: |  |  |  | 0
| 20/25 | kpl | 1 |  | 0
0
23. | Dobava in montaža vodovodne cevi iz polietilena, izdelana v skladu s standardom SIST ISO 4427, vključno z vsem potrebnim povezovalnimi spoji (T-kos, reducirni kosi, kolena 90°, kolena 45°,..) tesnilnim materilom in pritrdilnim priborom |  |  |  | 0
| kot npr. proizvod: TOTRA PLASTIKA / dimenzije: |  |  |  | 0
| ali enakovredno |  |  |  | 0
| PE100 SDR 11 d25x2,3 (12,5 bar) | m | 8 |  | 0
0
24. | Dobava in montaža prehodnega kosa (prehodna spojka (ravna) za Pe cevi (notranji navoj) skupaj s tesnilnim materialom |  |  |  | 0
| PE d25/DN20 | kos | 1 |  | 0
0
25. | Dobava in montaža zaščitne cevi za razvod hladilnih cevi v terenu skupaj s posjnim in montažnim materialom. |  |  |  | 0
| kot npr. proizvod: Stigmaflex, tip: |  |  |  | 0
| DN70 | m | 8 |  | 0
0
26. | Izdelava utorov in vrtanje prebojev do DN150 za izvedbo strojnih inštalacij, skupaj s tesnjenjem in zazidanje v prvotno stanje po končanih delih, ter čiščenjem in odvozom odpadnega materiala na deponijo | ur | 10 |  | 0
0
27. | Dobava in montaža tesnila preboja inštalacijske cevi za tesnenje kanalizacijskih odduhov | kpl | 1 |  | 0
0
28. | Tlačni in tesnostni preizkus vodovodnih napeljav, izdaja poročila | kpl | 1 |  | 0
0
29. | Predpreizkus kanalizacije z delno zasunom jarkom in vidnimi priključki ter končni preizkus kanalizacije, izdaja poročila | kpl | 1 |  | 0
0
30. | Spiranje, razmaščevanje in dezinfekcija razvoda sanitarne vode, izdaja atesta | kpl | 1 |  | 0
0
31. | Nepredvidena dela odobrena od nadzora | % | 5 | 0 | 0
0
32. | Pripravljalna dela, zarisovanje tras, poskusno obratovanje, regulacija armatur in zaključna dela | % | 3 | 0 | 0
0
33. | Stroški transporta, ostali manipulativni stroški in stroški zavarovanja | % | 2 | 0 | 0
| Skupaj vodovod in kanalizacija: |  |  |  | 0

## III. prezračevanje
III. | Prezračevanje
Št. poz. | Opis opreme, del in materiala | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost [€]
1 | Dobava in montaža dovodno odvodne klimatske naprave notranje kompaktne izvedbe za montažo na steno. Naprava ima dvostensko ohišje, ki je toplotno in zvočno izolirano z izolacijo debeline 30 mm. Notranje stene naprave so iz alucinka, zunanje pa so bele praškasto pobarvane v beli barvi. Naprava ima naslednje funkcijske elemente: dovodni in odvodni ventilator z visoko učinkovitim EC motorjem, filtra kasetne oblike za zunanji in odtočni zrak G4, protitočni ploščni rekuperator z izkoristkom do 90 % z vgrajeno obvodno žaluzijo, krmilni sistem z vsemi potrebnimi elementi za zaščito in delovanje z ločeno nadzorno ploščo z LCD zaslonom za montažo na steno. Možna je individualna nastavitev pretoka vtočnega in odtočnega zraka v območju od 20 do 100 % ter s pomočjo obvodne žaluzije krmiljenje odmrzovalne funkcije pl. rekuperatorja, rekuperacije hladu, prostega hlajenja in temperature vtočnega zraka, z električnim grelnikom zraka, vgrajenim znotraj naprave. Možna je priključitev dodatne nadzorne plošče. Vsi kanalski priključki so s stropne strani naprave. Krmilni sistem omogoča vračanje toplote v zimskem obdobju, avtomatsko preklapljanje med zimskim in poletnim delovanjem in vračanje hladu v poletnem obdobju. Na zaslonu so vidne nastavitve, npr. delovanje el. dogrelnika, poletno delovanje, potreba po zamenjavi filtrov. Možna je nastavitev vtočnega in odtočnega zraka, integrirana pa je tudi časovna funkcija za preklop med dnevnim in nočnim delovanjem. Nadzorna plošča ima tudi indikacijo signalov v primeru napak. Naprava ima avtomatsko funkcijo odmrzovanja, pri kateri lahko izbiramo med 5 različnimi načini, odvisno od stanja zraka v prostoru in zunaj, izhode za krmiljenje zunanjega vodnega grelnika in vodnega hladilnika in vhode za delovanje v odvisnosti od zunanjih signalov: tipalo CO2, tipalo vlage, senzor gibanja. Možna je komunikacija z Modbus preko RS-485
Dovod zraka: 690 m³/h, 250Pa, 118W
Odvod zraka: 690 m³/h, 250Pa, 118W
| stopnja vračanja toplote 82 % |  |  | 0
Skupna specifična moč ventilatorjev SFP: 0,185 kW/(m3/s)
Zunanji zrak poleti: 32 °C, 40 % r.v. Zrak v prostoru poleti: 26 °C, 50 %
Zunanji zrak pozimi: -13 °C, 90 % r.v.
Zrak v prostoru pozimi: 22 °C,
Električni grelnik: 2,0 Kw
Dimenzije: - višina: 972 mm - širina: 1070 mm - globina: 637 mm - kanalski priključki: 4 x Ø250 mm - masa: 110 kg
dve zaporni loputi Φ250 z motornim pogonom z vzmetjo - napetost 24 V
upravljalnik tip C6.1
| proizvod: Komfovent / tip: Domekt R 900 V CM6 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
0
2 | Dobava in montaža vratne aluminjaste rešetke kompletno z montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom. Barva po izboru naročnika iz RAL barvne lestvice (prašno barvano) |  |  |  | 0
| kot npr. proizvod LINDAB / tip: AR-4P |  |  |  | 0
| 425x125 | kpl | 3 |  | 0
0
3 | Dobava in montaža zračne cevi iz pocinkane pločevine debeline po DIN 24152 (04.90), stopnje 10 ( 1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni), med seboj spojene z zarobljenjem, skupaj z obešalnim in pritrdilnim materijalom. Debelina pločevine glede na nazivno velikost DN 100-180 mm 0,6 mm DN 200-400 mm 0,8 mm Zračne cevi morajo biti izdelane razreda tesnosti II. po DIN V 24194, 2.del. Skupna dolžina zračnih cevi, skupaj z montažnim in tesnilnim materijalom, glede na nazivno velikost |  |  |  | 0
| Ø100 | m | 10 |  | 0
| Ø125 | m | 30 |  | 0
| Ø160 | m | 30 |  | 0
| Ø200 | m | 25 |  | 0
| Ø250 | m | 20 |  | 0
0
4 | Dobava in vgradnja gibljive termalno in akustično izolirana zračne cevi, skupaj z montažnim in tesnilnim materijalom, glede na nazivno velikost |  |  |  | 0
| dim. Ø100 | m | 10 |  | 0
| dim. Ø125 | m | 10 |  | 0
0
5 | Dobava in montaža toplotne in protikondenčne izolacije zračnih kanalskih razvodov (zajem, izpust, dovod) zraka s certifikatom o skladnosti, izdelana iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ne kaplja in širi ognja – vrste B1 s kontrolo po DIN 4102, toplotno prevodnostjo  < 0,035 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje –40 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare  > 3000, debeline 19 mm, skupaj z originalnim lepilom vrste 520, skupne površine |  |  |  | 0
| kot npr. proizvod: KAIFLEX/ tip: ST |  |  |  | 0
| ali enakovredno |  |  |  | 0
| s=19mm | m² | 8 |  | 0
0
6 | Dobava in montaža pravokotnih kanalov iz pocinkane pločevine po SIST EN 1505, SIST prEN 1507, SIST prEN12236, DIN 24190 in DIN 24191, s tesnilnim, spojnim, pritrdilnim in obešalnim materialom V ceni enote morajo biti upoštevani dodatek za razrez in odpadni material, spojni, pritrdilni, obešalni material. |  |  |  | 0
| nom. širine (NW) do 250 mm (s = 0,63 mm) | m² | 8 |  | 0
0
7 | Dobava in vgradnja jeklene zaščitne rešetke za pritrditev na vzidan okvir v barvi po izbiri arhitekta, z montažnim in tesnilnim materialom;; |  |  |  | 0
| kot npr. proizvod: Lindab, tip: JZR-5/3 |  |  |  | 0
| ali enakovredno |  |  |  | 0
| 500/500 | kpl | 2 |  | 0
0
8 | Dobava in montaža odvodne in dovodne rešetke zunanji okvir in notranje mreže izdelana iz jeklene pločevine, posamično nastavljive vodoravne lamele, z nastavkom za regulacijo količine zraka iz pločevinastih širokih protismernih lamel, ustrezno pobarvan, kompletno z montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom. Barva po izboru naročnika iz RAL barvne lestvice (prašno barvano) |  |  |  | 0
| kot npr. proizvod: Lindab, tip: SK-2/F |  |  |  | 0
| ali enakovredno |  |  |  | 0
| 125x425 | kpl | 6 |  | 0
0
9 | Prezračevalni ventili iz jeklene pločevine za dovod in odvod zraka za montažo na prezračevalni kanal in v spuščeni strop, ustrezno pobarvan (beli), kompletno z montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| kot npr. proizvod LINDAB / tip: PV-1 |  |  |  | 0
| ali enakovredno |  |  |  | 0
| dim. Ø100 | kpl | 6 |  | 0
| dim. Ø125 | kpl | 7 |  | 0
0
10. | Dobava in montaža mehanskega regulatorja pretoka zraka z regulacijsko loputo za vgradnjo na okrogle prezračevalne kanale skupaj z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| kot npr. proizvod: Systemair / tip: TUNE-R-B |  |  |  | 0
| ali enakovredno |  |  |  | 0
| velikost 125 | kpl | 2 |  | 0
| velikost 160 | kpl | 2 |  | 0
| velikost 200 | kpl | 2 |  | 0
0
10 | Dobava in montaža dušilnika zvoka, s pritrdilnim in tesnilnim materialom; |  |  |  | 0
| kot npr. proizvod: Systemair / tip: LDC |  |  |  | 0
| ali enakovredno |  |  |  | 0
| Ø250 | kpl | 2 |  | 0
0
11 | Merjenje količin zraka, ureguliranje količin zraka in sistemov na predpisane količine zraka, meritve ostalih parametrov, ureguliranje do polne funkcionalnosti | kpl | 10 |  | 0
0
12 | Izdelava utorov in vrtanje prebojev do DN150 za izvedbo strojnih inštalacij, skupaj s tesnjenjem in zazidanje v prvotno stanje po končanih delih, ter čiščenjem in odvozom odpadnega materiala na deponijo | ur | 5 |  | 0
0
13 | Zagon in nastavitev prezračevanja | kpl | 1 |  | 0
0
14 | Nepredvidena dela odobrena od nadzora | % | 5 | 0 | 0
0
15 | Pripravljalna dela, zarisovanje tras, poskusno obratovanje, regulacija armatur in zaključna dela | % | 3 | 0 | 0
0
16 | Stroški transporta, ostali manipulativni stroški in stroški zavarovanja | % | 2 | 0 | 0
0
| Skupaj prezračevanje: |  |  |  | 0

## dopis
Andrej Habjan s.p.
Cesta dolenjskega odreda 2
SI-1294 Višnja Gora
info@pro-speed.si
+386 41 246 963
SKUPNA REKAPITULACIJA DEL ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE
OBJEKT: | GARDEROBNI OBJEKT STOŽICE
A. | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE | 0
B. | OSTALA DELA | 0
| SKUPAJ BREZ DDV: | 0
Pri vseh materialih upoštevati dobavo in vgradnjo materiala! Svetilke niso v popisu, predvideni so samo izpusti za svetilke. Vse izpuste je potrebno pred primopredajo opremiti s vrstnimi sponlami.

## popis del EI
Št. | OPIS DEL IN MATERIALA ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ | Količina |  | CENA/enoto | SKUPAJ
Pri vseh materialih upoštevati dobavo in vgradnjo materiala! Svetilke niso v popisu, predvideni so samo izpusti za svetilke. Vse izpuste je potrebno pred primopredajo opremiti s vrstnimi sponlami.
Izvajalec električnih del je dolžan pregledati projekt ter podati morebitne pripombe na projekt. V kolikor pred pričetkom gradnje izvajalec del ne pripravi morebitnih pripomb, se razume, da je seznanjen s celoto projekta.
Točne pozicije električnih inštalacij (priključki, stikala, vtičnice itd.) se izvede po detajlni risbi, ki je arhitekt predloži pred vgradnjo. Preveriti končne višine vidnih elementov, kljub opisom.
A. | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
1 | Gibljive inštalacijske cevi
| - RBC Ф 16 mm | 500 | m |  | 0
| - RBC Ф 16 mm, negorljiva | 400 | m |  | 0
| - RBC Ф 20 mm | 200 | m |  | 0
| - RBC Ф 32 mm | 100 | m |  | 0
2 | Doze podometne, razne (cca 60 kom) z vgradnjo: | 1 | kpl |  | 0
Talne doze:
| - talna doza TD7 | 5 | kpl |  | 0
| - talna doza TD14 | 4 | kpl |  | 0
| - talna doza TD28 | 8 | kpl |  | 0
3 | Razdelilec E-R1 s sledečo opremo: | 1 | kpl |  | 0
| - Nadometna kovinska omarica dim. 2000x600x300 mm z enojnmi vrati | 1 | kos
| - Glavno stikalo 80A, 3p | 1 | kos
| - inštalacijski odklopnik C 16 A, 3p, 10KA | 2 | kos
| - inštalacijski odklopnik C 6 A, 1p, 10KA | 3 | kos
| - inštalacijski odklopnik C 10, 16 A, 1p, 10KA | 45 | kos
| - inštalacijski odklopnik C 16 A, 1p, 10KA | 88 | kos
| - KZS 16/0,03, 2p | 1 | kos
| - KZS 20/0,03, 4p | 1 | kos
| - prenapetostni odvodniki, tip C | 1 | kpl
| - signalizacija napetosti | 1 | kpl
| - 3f zbiralka , 1 m | 4 | kpl
| - ničelna zbiralka ploščata 30x5 mm z letvijo | 2 | kpl
| - montažni in vezni material | 1 | kpl
| - montaža omarice in priklop tokokrogov | 1 | kpl
4 | Internetna RAK omarica 42H s montažnim priborom | 1 | kpl |  | 0
| - RAK omarica 19ˇ, 42H | 1 | kpl |  | 0
| - delilni port 24 portni RJ45 | 4 | kpl |  | 0
| - vtičnice 9 x šuko | 1 | kpl |  | 0
| - montaža omarice in priklop | 1 | kpl |  | 0
5 | Kabli uvlečeni v inštalacijske cevi ali kanale (halogen free):
| - NHXMH-J 3 x 1,5 mm2 | 350 | m |  | 0
| - NHXMH-J 3 x 2,5 mm2 | 400 | m |  | 0
| - NHXMH-J 5 x 2,5 mm2 | 50 | m |  | 0
| - NHXMH-J 5 x 4 mm2 | 70 | m |  | 0
| - NHXMH-J 5x16 mm2, Cca-s1 | 60 | m |  | 0
6 | Rumenozelena žica H07V-K (P/F)
| - P/F 6 mm2 | 100 | m |  | 0
7 | Fiksni priključek enofazni, 230 V, 16 A, 20 m/kos | 5 | kos |  | 0
8 | Fiksni priključek trifazni, 400 V, 16 A, 35 m/kos | 2 | kos |  | 0
9 | Šibkotočni kabli
| - kabel UTP, kategorija 6e | 1350 | m |  | 0
10 | Podometna varnostna vtičnica s mont. okvirjem (bele, serija soft ali line)
| - 1 f, šuko, 240 V, 16 A | 40 | kos |  | 0
| - 1 f, šuko, 240 V, 16 A z pokrovom | 3 | kos |  | 0
| - 1 f, euro, 240 V, 16 A | 10 | kos |  | 0
11 | Stikala podometna TEM, komplet z nosilci in okvirjem (beli, serija soft ali line):
| - navadno | 13 | kos |  | 0
| - izmenično | 6 | kos |  | 0
| - senzor gibanja, 360° | 8 | kos |  | 0
12 | Šibkotočne vtičnice (bele, serija soft ali line)
| - RJ 45 podatkovna, min. kat. 6 | 68 | kos |  | 0
13 | Zaključevanje UTP kablov | 136 | kos |  | 0
14 | Dobava in montaža WI-FI point: |  |  |  | 0
| - Acespoint AC Mesh Pro | 1 | kos
| - Access Point U6 Long-Range | 6 | kos
| - Access Point U6 Lite | 1 | kos
| - dream machine Pro | 1 | kos
15 | Montaža termostatov in priklop konektorjev | 7 | kos |  | 0
16 | Svetilke - samo montaža in priklop: (svetilke dobavi investitor)
| - stropne 230 V, LED | 27 | kos |  | 0
17 | Priklop el. aparatov na predpripravljeno inštalacijo (kuhinjski aparati, ventilatorji, rekuperatorji, klime, …) | 10 | kpl |  | 0
18 | Priklop transformatorjev in LED traku | 5 | kpl |  | 0
19 | Dolbljeneje ometa na stenah in stropu za potrebe inštalacijskih kanalov in preboji skozi zid | 40 | ur |  | 0
20 | Izdelava manjših prebojev za potrebe inštalacij | 5 | kpl |  | 0
21 | Drobni in vezni material | 5% |  |  | 0
| SKUPAJ poz. A (brez DDV): |  |  |  | 0
B. | OSTALA DELA
22 | Meritve električnih inštalacij | 1 | kpl |  | 0
23 | Projektantski nadzor | 30 | ur |  | 0
| SKUPAJ poz. B (brez DDV): |  |  |  | 0

## podatki
SKUPAJ
El. Omara+TK | 2 | 2
Luč-stropna | 27 | 27
Luč stropna + senzor | 0
Luč stenska | 0
Luč stenska + senzor | 0
Luč stopnišče | 0
Luč zunanja | 0
Senzor za luč 360 | 8 | 8
Senzor za luč TEM | 0
Stikalo-navadno | 12 | 12
Stikalo-navadno z lučko | 0
Stikalo-menjalno | 6 | 6
Stikalo -križno | 0
Stikalo 1-0-2 | 0
Tipkalo žaluzijsko | 0
Tipkalo navadno | 0
Dimer | 0
Vtičnice | 40 | 40
Vtičnice | 5 | 5
Vtičnice s pokrovom | 3 | 3
Zvonec | 0
luxomat | 0
Priključnica 1f | 1 | 1
Priključnica 3f | 0
Vtičnica RJ45 (cat 6) | 68 | 68
priklop žaluzij | 0
Domofon | 0
EL ključavnica | 0
Avto ponilnica | 0
3F vtičnica s pokrovom | 0

## Rek ZU
PAVILJON STOŽICE
REKAPITULACIJA
GRADBENA DELA | 0
VODOVOD | 0
KANALIZACIJA | 0
PZI NAČRTI ZUNANJE UREDITVE
PID NAČRTI ZUNANJE UREDITVE
PZI NAČRTI KRAJINSKE ARHITEKTURE
PID NAČRTI KRAJINSKE ARHITEKTURE
SKUPAJ | 0

## Zunanja ureditev
1. | GRADBENA DELA
| Opis postavke: | enota | količina | znesek
PREDDELA
1.1. | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi | kpl | 1 | 0
1.2. | Postavitev in zavarovanje prečnega profila | kpl | 1 | 0
ZEMELJSKA DELA
1.3. | Površinski izkop plodne zemljine 1. kategorije z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvoz v gradbiščno deponijo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet | m3 | 200 | 0
1.4. | Široki izkop vezljive zemljine 3. kategorije strojno z nakladanjem z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet, vključno z vsemi transporti | m3 | 200 | 0
1.5. | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine 3. kategorije | m2 | 1000 | 0
1.6. | Dobava geotekstila za ločilno plast natezna trdnost od 8 do 10 kN/m2 | m2 | 1000 | 0
1.7. | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm tampon 0/32 mm v debelini do 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2? 120 MPa, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 ? 120 MPa, Evd ?55 MPa, utrditi na 98 % SPP, vse komplet, vključno z dobavo materiala | m3 | 200 | 0
1.8. | Dobava in izdelava zaščitnega nasipa z agregatnim materialom granulacije 0-8 mm | m3 | 200 | 0
1.9. | Dobava in vgraditev predfabriciranega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm odporni proti zmrzali in soli, komplet izkop, betonski temelj C 12/15 ter zasip po položitvi - polaganje v ravnini, krivini, spuščeni, vse komplet | m1 | 250 | 0
1.10. | Dobava in vgraditev predfabriciranega robnika iz cementnega betona s prerezom 8/20 cm odporni proti zmrzali in soli, komplet izkop, betonski temelj C 12/15 ter zasip po položitvi - polaganje v ravnini, krivini, spuščeni, vse komplet | m1 | 180 | 0
1.11. | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini 15 cm - strojno/ročno. Dovoz humusa iz gradbiščne deponije, izdelava nasipa v projektiranih naklonih, fino planiranje zemlje, komplet s sejanjem travne mešanice, vse komplet | m2 | 2000 | 0
GRADBENA DELA ZA PLOŠČO
1.12. | Površinski izkop plodne zemljine 1. kategorije z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvoz v gradbiščno deponijo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet | m3 | 40 | 0
1.13. | Široki izkop vezljive zemljine 3. kategorije strojno z nakladanjem z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet, vključno z vsemi transporti | m3 | 135 | 0
1.14. | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine 3. kategorije | m2 | 270 | 0
1.15. | IZBOLJŠAVA TEMELJNIH TAL - Izdelava posteljice v debelini plasti do 30 cm iz zrnate kamnine - 3. kategorije kamnita greda 16-100 mm iz zmrzlinsko odpornega materiala (min. CBR>15%), debelina plasti do 40 cm, vključno s planiranjem in komprimiranjem v plasteh do 25 cm debeline do zahtevane zbitosti 95 % SPP, deformacijski modul Ev2?80 MPa, Evd>40 MPa, vse komplet, vključno z dobavo materiala | m3 | 80 | 0
1.16. | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm tampon 0/32 mm v debelini do 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2? 120 MPa, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 ? 120 MPa, Evd ?55 MPa, utrditi na 98 % SPP, vse komplet, vključno z dobavo materiala | m3 | 55 | 0
1.17. | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za temelj | m2 | 60 | 0
1.18. | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev | kg | 500 | 0
1.19. | Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500A, s premerom >od 4 in <od 12 mm, masa 3,1 do 4 kg/m2 | kg | 3000 | 0
1.20. | Dobava in vgraditev cementnega betona C12/15 v prerez od 0,31 do 0,50 m3/m2-m1, podložni beton | m3 | 30 | 0
1.21. | Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 v prerez nad 0,50 m3/m2-m1 XC2, temeljna plošča | m3 | 70 | 0
RAZŠIRITEV IGRIŠČA
1.22. | Demontaža obstoječih panelov ograje in priprava za ponovno vgradnjo | m | 100 | 0
1.23. | Izdelava in montaža novih kovinskih stebrov dim 80 x 80 x višine 3m | kos | 40 | 0
1.24. | 2D panelna mreža debelina žice 8/6/8, dim 2500 x 2430 | kos | 10 | 0
1.25. | Demontaža obstoječih golov | kos | 2 | 0
1.26. | Montaža starih vtičnih golov | kos | 2 | 0
1.27. | Montaža stare panelne ograje | m1 | 100 | 0
| Demontaža in ponovna montaža obstoječih vrat | kos | 1 | 0
1.28. | Rušenje obstoječih temeljev ograje, z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo vključno s plačilom deponijske takse. Obračun po dejanskih količinah. | kos | 10 | 0
1.29. | Rušenje tipskega predfabriciranega betonskega robnika dimenzij 8/20, z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo vključno s plačilom deponijske takse. Obračun po dejanskih količinah. | m | 110 | 0
1.30. | Široki izkop vezljive zemljine 3. kategorije strojno z nakladanjem z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet, vključno z vsemi transporti | m3 | 120 | 0
1.31. | Izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – ročno z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo vključno s plačilom deponijske takse. Obračun po dejanskih kubaturah. Izkop za določitev obstoječe drenaže. Ocena. | m3 | 10 | 0
1.32. | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 400 | 0
1.33. | Nižanje obstoječega elektro jaška | kos | 3 | 0
1.36. | Izdelava drenažne plasti drobljenca iz kamnine v debelini 15 cm zrnavosti 8/16 mm. Dobava na mesto vgradnje in izdelava drenažne z enakomerno zrnatim drobljencem zrnavosti 8-16 mm, s sprotno komprimacijo do zahtevane zbitosti. Ev2 =100 Mpa. V ceni so zajete tudi meritve zbitosti in nosilnosti s togo krožno ploščo. | m3 | 60 | 0
1.38. | Dobava nabava in mešanice kremenčevega peska granulacije 0.2 - 0.8 mm v debelini 15 cm. | m3 | 60 | 0
1.39. | Dobava in montaža monofilametne, dvobarvne umetne trave zadnje generacije s certifikatom FIFA Quality Pro kot npr. XM7 - 60 v rolah šir. 400cm, višina vlaken 60 mm ter strojno polnjenje s suhim kremenčevim peskom in SBR gumi granulatom po navodlilih proizvajalca umetne trave | m2 | 400 | 0
1.40. | Odrez 200m2 obstoječe trave, potreben material in izravnava, valjanje, ponovna položitev travne ruše in valjanje | m2 | 200 | 0
SPLOŠNO
1.41. | Projektantski nadzor | ur | 30 | 0
1.42. | Geotehnični nadzor | ur | 10 | 0
1.43. | Elaborat zapore ceste in pridobitev dovoljenja za zaporo | kos | 1 | 0
1.44. | Zavarovanje gradbišča v času gradnje z delno zaporo prometa v skladu z elaboratom začasne prometne ureditve (zagotoviti dostop za intervencijo) in usmerjanjem z ustrezno signalizacijo. Postavitev, vzdrževanje in odstranitev cestne zapore ter vsi stroški vezani na zaporo za ves čas gradnje (obračun po dejanskih stroških) | kpl | 1 | 0
1. | SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  | 0

## vodovod
VODOVOD
1. | GRADBENA DELA |  |  | 0
| Opis postavke: | enota | količina | znesek
1.1. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani pooblaščenih organizacij, vse komplet | kpl | 1 | 0
1.2. | Zakoličba osi trase cevovoda | kpl | 1 | 0
1.3. | Zakoličba profilov s stransko zaščito višine in pozicijo, vse komplet | kpl | 1 | 0
1.4. | Strojni izkop zemljine v terenu III.- IV. ktg., z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet, vključno z vsemi transporti | m3 | 15 | 0
1.5. | Planiranje in valjanje kanala s točnostjo +/- 3 cm v projektiranem naklonu, vse komplet | m2 | 15 | 0
1.6. | Dobava in polaganje posteljice iz agregatnega materijala granulacije 0-4 mm v debelini plasti, d=15 cm po projektiranem profilu, vse komplet | m3 | 7.5 | 0
1.7. | Dobava in izdelava zaščitnega nasipa z agregatnim materijalom granulacije 0-4 mm, do 30 cm nad temenom cevi po projektiranem profilu, vse komplet | m3 | 7.5 | 0
1.8. | Zasip kanalov z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom (mleta kamnina fi do 45 mm). Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po SPP, vse komplet | m3 | 2 | 0
1.10. | Polaganje PVC opozorilnega traku z induktivno nitko z napisom POZOR VODOVOD pred zasipom jarka po projektiranem detajlu (tudi skozi jaške), vse komplet | m | 15 | 0
1.11. | Čiščenje terena po končanih delih (obračun zakoličba cevi x 1 m), vse komplet | kpl | 1 | 0
1. | SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  | 0
2. - MONTAŽNA DELA
2.1. | MONTAŽNA DELA HIŠNI PRIKLJUČKI (SKUPAJ) |  |  | 0
| Opis postavke: | enota | količina | znesek
2.1. | Prenos, spuščanje, polaganje in montaža PE cevi na kolutih na pripravljeno peščeno posteljico, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri.
| d63 (zaščitne cevi pri prekopu) | m | 15 | 0
2.2. | Prenos, spuščanje, montaža PE cevi na kolutih v položene zaščitne cevi. Vključno z rezanjem cevi in obdelavo roba, ter montažo tesnil
| d32-d63 | m | 15 | 0
2.3. | Prenos po gradbišču, polaganje v jarek in montaža navrtnih zasunov s priključnim vrtljivim kolenom, vgradno garnituro, cestno kapo in montažnih betonskih podložk. Montaža na NL cev. Vključno z izvedbo izvrtine in povezavo vodovodne cevi na koleno. KOMPLET
| d32 na NL DN100 | kos | 1 | 0
2.4. | Montaža novih armatur, fitingov, spojk v vodomernem mestu. | kos | 1 | 0
2.5. | Tlačni preizkus položenih hišnih vodovodnih priključkov po standardu SIST EN 805 z dopolnitvami JP VO-KA SNAGA d.o.o. in z vsemi dodatnimi potrebnimi deli. | kos | 1 | 0
2.6. | Izpiranje in dezinfekcija položenih hišnih vodovodnih in skupnih priključnih cevi z vsemi dodatnimi potrebnimi deli | kos | 1 | 0
2.1. | SKUPAJ MONTAŽNA DELA (priključki) |  |  | 0
3. - VODOVODNI MATERIAL
znesek
3.1. | VODOVODNI MATERIAL VODVODNI PRIKLJUČKI OCENA (SKUPAJ) |  |  | 0
| Opis postavke: | enota | količina | znesek
3.1. | VODOVODNI PRIKLJUČKI
3.1. | Tlačne polietilenske vodovodne cevi po SIST EN12201. Cevi morajo imeti certifikat za PE cevi za distribucijo pitne vode.
| PE100d32 (vodovodne cevi priključkov); SDR11, PN16 | m | 15 | 0
| PE100d63 (zaščitne cevi za polaganje v jarek); SDR17, PN10 | m | 15 | 0
3.2. | *Univerzalni navrtni zasun za NL cevi z integriranim ploščatim zapornim ventilom - za pitno vodo; PN10; telo zasuna iz nodularne litine zunaj in znotraj zaščiteno z epoksi premazom (skladno s SIST EN14901:2006) in stremenom iz nerjavečega jekla zaščitenim z gumo in elastomernimi (EPDM) tesnili primernimi za pitno vodo. Zasun preizkušen skladno s SIST EN 12266-1:2012 in SIST EN 12266-2:2012. Vključno s cestno kapo za hišni priključek za vgradnjo v povozno površino kvalitetne izvedbe skladno z DIN 4057 - z napisom na kapi v dogovoru z upravljalcem (npr. VODA, V,..). Dobava vključno s teleskopsko prilagodljivo vgradno garnituro za navrtni zasun (telo vgr. garniture z zunanjo PE ali PVC zaščito), komplet z nosilno podložno ploščo in priključnim vrtljivim bajonetnim kolenom. Bajonetno koleno(90°), ki ima na izhodu možen obrat 360°, za spajanje PE cevi in navrtalnega oklepa, bajonetni priključek kot hitra - ISO spojka. Prilagoditi obstoječemu stanju. Komplet.
| za NL DN100, Priključno koleno d32 | kos | 1 | 0
3.3. | Nabava, transport fitingov in vodovodne armature za merilna mesta - OCENA: spojke za PE cevi, kolena, redukcijski kosi, vložek nepovratnega ventila,holandci, tesnila, pipe,…., material se nabavi za vsako mesto posebej glede na načrt priključka in v dogovoru z upravljalcem.
| - priključki PE z vodomeri dimenzije DN20. Predvidoma za en vodomer (kroglična pipa R1", kroglična pipa 1'' z izpustom, 2× zmanjševalni kos, 2× holandec, spojka za PE cev,...). KOMPLET! | kos | 1 | 0
3.4. | Merilec pretoka DN20; Qn = 4,0 m3/h, Qmax ≥ 5 m3/h, Qmin ≤ 2,5 l/h; max 7,5 bar izgub pri Qn. Merilec pripravljen za daljinsko odčirtavanje z dajalnikom impulzov tipa REED za posamični vodomer. Komplet. | kos | 1 | 0
3.5. | Radijski oddajnik z baterijskim napajanjem za priključitev vodomera oz. dajalnika impulzov s karakteristikami: vhodi za 1 ali 2 merilnika nastavljiva vhodna frekvenca od 2Hz (debounce) do 8Hz (brez debounce). Upoštevati navodila izvajalca javne službe oskrbe z vodo! Prenos podatkov na zahtevo (prenosnik, ročni terminal (PDA), PC, server) avtomatski alarmi (poškodba kabla, puščanje, nizko stanje baterije, manipulacija...) obratovalna temperatura -20°C to +70°C; (–4° to 158°F ) zaščita IP68 (možnost potopa v vodi) Ustreza tip WAVEFLOW | kos | 1 | 0
3.6. | Tesnilo - zaključna gumijasta manšeta za prehod cevi v/iz zaščitne cevi.
| d63/d32 (nove zaščitne cevi) | kos | 2 | 0
3.7. | Nabava, dobava in postavitev tipskega vodotesnega vodomernega jaška iz poliestra na pripravljeno posteljico, premer jaška 1000 mm globina min 1,7m. Jašek z LTŽ pokrovom (nosilnost glede na mesto vgradnje) in s termo izolacijo pod pokrovom. Jašek mora biti obvezno opremljen z nerjavečo vstopno lestvijo.Vključno z vodotesnimi manšetami za prehod cevi skozi steno (2x). Jašek mora pred vgradjo potrditi predstavnik upravljalca. V OCENI upoštevano, da se trije jaški izvedejo na novo, en obstoječi jašek pa se ohrani; v dva od novo izvedenih jaškov se montirata dva vodomera. Komplet brez gradbenih del! | kos | 1 | 0
3.1. | SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL (priključki) |  |  | 0

## kanalizacija
1. | KANALIZACIJA
| Opis postavke: | enota | količina | znesek
1.1. | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu | kpl | 1 | 0
1.2. | Postavitev in zavarovanje prečnega profila za komunalne vode v ravninskem terenu | kpl | 1 | 0
1.3. | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m strojno, planiranje dna ročno z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet, vključno z vsemi transporti | m3 | 400 | 0
1.4. | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine 3. kategorije | m2 | 200 | 0
1.5. | Zasip z zrnato kamnino 3. kategorije - strojno Zasip kanalov z ustrezno pripravljenim izkopnim materialom (mleta kamnina fi do 45 mm). Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po SPP, vse komplet | m3 | 200 | 0
1.6. | Zasip z zrnato kamnino 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma Zasip kanalov s tamponom 0-32 mm. Zasip in utrjevanje v plasteh do 30 cm s komprimacijo. Stopnja zbitosti do 95 % po SPP, vse komplet | m3 | 200 | 0
1.7. | Izdelava kanalizacije iz cevi iz PVC, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 15 cm, v globini do 1,65 m Dobava in polaganje PVC cevi minimalni notranji fi 150,60 mm SN 8 komplet s pripravljeno peščeno posteljico (0-4 mm) deb. 10 cm in zasipom cevi s peskom (0-4 mm) 30 cm nad temenom cevi s komprimacijo do 95 % SPP, vključno s spajanjem elementov ter priključitvijo na jaške, komplet | m1 | 400 | 0
1.8. | Izdelava jaška, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 1,5 do 2,0 m vključno z izdelavo dna, mulde, obdelavo priključkov, komplet z ltž perforiranim pokrovom nosilnosti 250 kN na zaklep z vijakom (npr. art 603 LIVAR), razbremenilno ploščo, s potrebnim dodatnim izkopom za jašek, odvozom izkopnega materiala v predelavo gradbenih odpadkov, zasip, vse komplet | kos | 11 | 0
1.9. | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini nad 15 cm - strojno Dovoz humusa iz gradbiščne deponije, izdelava nasipa v projektiranih naklonih, fino planiranje zemlje, komplet s sejanjem travne mešanice, vse komplet | m2 | 250 | 0
1.10. | Zavarovanje obstoječih komunalnih vodov pri križanju s kanalizacijo skladno z zahtevami upravljalca v dolžini cca 5,0 m, vse komplet | kos | 10 | 0
1.11. | Tlačni preizkus tesnosti kanalizacije | kpl | 1 | 0
PRIKLOP KANALIZACIJE V KROŽIŠČU
| Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | m1 | 25 | 0
| Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m strojno, planiranje dna ročno z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet, vključno z vsemi transporti | m3 | 50 | 0
| Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm z odvozom v predelavo gradbenih odpadkov, vse komplet - pločnik | m2 | 150 | 0
| Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 7 cm | m2 | 150 | 0
| Izdelava vezne plasti bituminizirane zmesi AC 22 bin PmB 45/80-65 A1/A2 v debelini 8 cm | m2 | 150 | 0
| Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi SMA 11 PmB 45/80-65 A1/A2, Z1 v debelini 4 cm | m2 | 150 | 0
| Priklop kanalizacije v obstoječem jašku | pavšal | 1 | 0
DOSTOPNA POT NAD KANALIZACIJO
| Površinski izkop plodne zemljine 1. kategorije z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvoz v gradbiščno deponijo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet | m3 | 240 | 0
| Široki izkop vezljive zemljine 3. kategorije strojno z nakladanjem z direktnim nakladanjem materiala na prevozno sredstvo. Obračun po dejansko izvršenih delih in v raščenem stanju, vse komplet, vključno z vsemi transporti | m3 | 1025 | 0
| Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine 3. kategorije | m2 | 1600 | 0
| Dobava geotekstila za ločilno plast natezna trdnost od 8 do 10 kN/m2 | m2 | 1600 | 0
| Izdelava posteljice v debelini plasti do 30 cm iz zrnate kamnine - 3. kategorije kamnita greda 16-100 mm iz zmrzlinsko odpornega materiala (min. CBR>15%), debelina plasti do 40 cm, vključno s planiranjem in komprimiranjem v plasteh do 25 cm debeline do zahtevane zbitosti 95 % SPP, deformacijski modul Ev2?80 MPa, Evd>40 MPa, vse komplet, vključno z dobavo materiala | m3 | 650 | 0
| Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm tampon 0/32 mm v debelini do 30 cm vključno z razgrinjanjem, utrjevanjem in valjanjem v plasteh v projektiranem naklonu, deformacijski modul Ev2? 120 MPa, komplet s planiranjem tampona +- 1 cm in skomprimiran na minimalni deformacijski modul Ev2 ? 120 MPa, Evd ?55 MPa, utrditi na 98 % SPP, vse komplet, vključno z dobavo materiala | m3 | 500 | 0
| Dobava in izdelava zaščitnega nasipa z agregatnim materialom granulacije 0-8 mm, debelina plasti do 20 cm | m3 | 320 | 0
1. | SKUPAJ KANALIZACIJA |  |  | 0